**Договор оказания услуг
по управлению спросом на электрическую энергию**

г. Москва «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2023 г

**Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы»** (далее – АО «СО ЕЭС») в лице , действующего на основании , именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и (далее **-**) в лице , , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно здесь и далее именуемые «Стороны»,

в соответствии с Правилами отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности, и оказания таких услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2010 №117 (далее – Правила отбора субъектов электроэнергетики), заключили настоящий договор (далее – Договор) о следующем:

1. **Предмет Договора**
	1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по управлению спросом на электрическую энергию (далее – услуги по управлению спросом) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
	2. Перечень объектов агрегированного управления спросом, используемых для оказания услуг в соответствии с настоящим Договором, включающий информацию об объеме и длительности периода снижения потребления электрической энергии, а также цене оказания услуг по управлению спросом в отношении каждого объекта агрегированного управления спросом, содержится в [Приложении №1](#Приложение1) к настоящему Договору.
	3. Исполнитель является агрегатором управления спросом на электрическую энергию в значении, определенном в п. 2 Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 №1172 (далее – Правила оптового рынка).
	4. Услуги по управлению спросом в соответствии с подп. «г» п. 2 Правил отбора субъектов электроэнергетики являются видом услуг по обеспечению системной надежности.
2. **Термины и определения**
	1. В настоящем Договоре используются следующие термины и сокращения:

**ГТП –** группа точек поставки на оптовом рынке электрической энергии и мощности;

**длительность периода снижения потребления электрической энергии (длительность периода снижения потребления)** – количество последовательных часов, в течение которых Исполнитель обязуется обеспечить снижение потребления электрической энергии в отношении каждого объекта агрегированного управления спросом в заявленном объеме;

**договор (настоящий Договор)** – настоящий договор, включающий все приложения и дополнительные соглашения к нему;

**ИУС «Demand Response»** - информационно-управляющая система Заказчика, предназначенная для контроля оказания услуг по управлению спросом;

**объект агрегированного управления спросом (далее – объект управления)** – совокупность энергопринимающих устройств потребителей РРЭ, участвующих в групповом управлении изменением нагрузки, используемая Исполнителем для оказания услуг по управлению спросом в качестве единого объекта;

**потребитель РРЭ** – потребитель розничного рынка электрической энергии, заключивший договор оказания услуг по изменению нагрузки с Исполнителем, обеспечивающий снижение объемов потребления электрической энергии (далее – снижение потребления) своим энергопринимающим устройством путем изменения режима его работы, в том числе посредством использования накопителей электрической энергии для полного или частичного покрытия потребления, и (или) путем изменения режимов работы принадлежащих такому потребителю объектов генерации установленной генерирующей мощностью менее 25 МВт;

**расчетный период** – 1 (один) календарный месяц;

**событие управления спросом** – период времени, когда в соответствии с Правилами оптового рынка в соответствующей ценовой зоне оптового рынка электрической энергии и мощности должно осуществляться

* ценозависимое снижение объема покупки электрической энергии с одновременным снижением потребления электрической энергии потребителями РРЭ (далее – ценозависимое снижение) или
* ценозависимое снижение потребления электрической энергии потребителями РРЭ в соответствии с условиями настоящего Договора в порядке, определенном Заказчиком и опубликованном на официальном сайте Заказчика в сети Интернет не менее чем за 10 дней до начала расчетного периода;

**услуги по управлению спросом** – деятельность Исполнителя по поддержанию готовности объекта (объектов) агрегированного управления спросом к снижению и обеспечению снижения потребления электрической энергии при возникновении событий управления спросом в соответствии с заявленными объемом и длительностью периода снижения потребления объекта (объектов) агрегированного управления спросом;

**ценовая зона** – ценовая зона оптового рынка электрической энергии и мощности;

**штраф** – денежная сумма, которую Исполнитель обязан уплатить Заказчику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему Договору в предусмотренных настоящим Договором случаях и порядке;

**энергопринимающее устройство потребителя РРЭ (энергопринимающее устройство)** – совокупность всех энергопринимающих устройств, объектов электросетевого хозяйства и (или) объектов по производству электрической энергии установленной генерирующей мощностью менее 25 МВт (далее – элементы энергопринимающего устройства), находящихся в границах балансовой принадлежности указанного энергопринимающего устройства.

В состав энергопринимающего устройства для целей настоящего Договора должны быть включены все энергопринимающие устройства, объекты электросетевого хозяйства и (или) объекты по производству электрической энергии установленной генерирующей мощностью менее 25 МВт, имеющие электрические связи и не отделенные друг от друга границами балансовой принадлежности. Не допускается исключать из состава энергопринимающего устройства отдельные элементы в отсутствие надлежащим образом оформленных границ балансовой принадлежности.

**ЭТП** **–** электронная торговая площадка Заказчика для целей отбора субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности[[1]](#footnote-1).

* 1. Иные понятия используются в настоящем Договоре в значениях, определенных Приложениями к настоящему Договору, извещением о проведении конкурентного отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по управлению спросом на электрическую энергию, и Положением о порядке проведения отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности[[2]](#footnote-2), а также законодательством Российской Федерации об электроэнергетике.
1. **Параметры объектов управления и объем оказания услуг по управлению спросом**
	1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязан обеспечивать соответствие следующих параметров каждого объекта управления значениям, указанным в [Приложении №1](#Приложение1) к настоящему Договору:
* объем снижения потребления объекта управления;
* длительность периода снижения потребления объекта управления (2 или 4 часа).
	1. При оказании услуг должна быть обеспечена работоспособность приборов учета электрической энергии, перечень которых указан в [Приложении №1.2](#Приложение1_2) к настоящему Договору.
	2. В состав одного объекта управления могут быть включены энергопринимающие устройства одного или нескольких потребителей РРЭ, электрическая энергия и мощность для которых приобретается на оптовом рынке в границах одной ценовой зоны.

В случае, если в состав объекта управления включены два и более энергопринимающих устройства:

* сумма значений индикативных объемов снижения потребления энергопринимающих устройств должна быть не ниже объема снижения потребления объекта управления;
* значение индикативного объема снижения потребления каждого энергопринимающего устройства должно быть не выше объема снижения потребления объекта управления.
	1. Количество событий управления спросом в соответствующей ценовой зоне за расчетный период может составлять не менее 1 (одного) и не более 5 (пяти).
	2. Длительность периода снижения потребления может составлять 2 или 4 часа и указывается в [Приложении №1](#Приложение1) к настоящему Договору.
	3. Объем снижения потребления объекта управления должен составлять не менее 0,1 МВт и указывается в Приложении №1 к настоящему Договору.
	4. Плановый объем оказания услуг по управлению спросом за расчетный период в отношении объекта управления определяется по формуле:

Vплан = kдлит ×Pп, где:

Vплан, МВт – плановый объем оказания услуг по управлению спросом;

kдлит – коэффициент учета длительности снижения потребления, определяемый в зависимости от указанной в заявке Исполнителя длительности периода снижения потребления в следующем порядке:

2 часа в сутки – 0,5;

4 часа в сутки – 1;

Pп, МВт – объем снижения потребления объекта управления.

Плановый объем оказания услуг по управлению спросом, объем снижения потребления и длительность периода снижения потребления электрической энергии объекта управления указываются в [Приложении №1](#Приложение1) к настоящему Договору.

* 1. Объем оказанных услуг за расчетный период в отношении каждого объекта управления определяется в соответствии с Порядком определения объемов оказанных услуг по управлению спросом ([Приложение №3](#Приложение3) к Договору).
1. **Период и порядок оказания услуг по управлению спросом**
	1. Начало оказания услуг по управлению спросом – время начала из реквизита Срок оказания услуг в формате ММ:ЧЧ в Извещении часов дата начала из реквизита Срок оказания услуг в формате ДД.ММ.ГГГГ в Извещении.
	2. Окончание оказания услуг по управлению спросом – время окончания из реквизита Срок оказания услуг в формате ММ:ЧЧ в Извещении часов дата окончания из реквизита Срок оказания услуг в формате ДД.ММ.ГГГГ в Извещении.
	3. Время, указанное в [пп. 4.1](#Договор4_1), [4.2](#Договор4_2) Договора и далее по тексту настоящего Договора, московское.
	4. При оказании услуг по управлению спросом в соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязан каждый рабочий день в установленном п. 4.5 Договора диапазоне часов для соответствующей ценовой зоны, за исключением периодов времени, в отношении которых Исполнитель не уведомил Заказчика о готовности объекта (объектов) управления к снижению потребления, обеспечить:
* готовность объектов управления к снижению потребления;
* снижение потребления при возникновении события управления спросом в соответствии с заявленной длительностью периода и объемом снижения потребления.
	1. Для целей настоящего Договора диапазон часов, в котором Исполнитель обязан обеспечить готовность объектов управления к снижению потребления и снижение потребления при возникновении события управления спросом, устанавливается:
* для первой ценовой зоны – с 8-го по 21-й часы (т.е. с 07:00 до 21:00),
* для второй ценовой зоны – с 5-го по 17-й часы (т.е. с 04:00 до 17:00).
1. **Права и обязанности Сторон**
	1. В соответствии с настоящим Договором **Исполнитель обязан**:
		1. Оказывать услуги по управлению спросом с соблюдением параметров объектов управления, установленных настоящим Договором;
		2. Приступить к оказанию услуг по управлению спросом после подтверждения Заказчиком:
* получения данных коммерческого учета электроэнергии по объекту управления в объеме, достаточном для определения объемов оказанных услуг в соответствии с Порядком определения объемов оказанных услуг по управлению спросом ([Приложение №3](#Приложение3) к Договору);
* возможности применения метода «график базовой нагрузки» в качестве метода определения объема снижения потребления энергопринимающего устройства, а в случае невозможности применения метода «график базовой нагрузки» – возможности использования иного метода по выбору Исполнителя.
	+ 1. Обеспечить в отношении периода времени, указанного в [пп. 4.1](#Договор4_1), [4.2](#Договор4_2) Договора, представление Заказчику показаний приборов учета в соответствии с Требованиями к оснащению приборами учета и к передаче данных коммерческого учета электроэнергии ([Приложение №2](#Приложение2) к Договору);
		2. Уведомлять Заказчика обо всех изменениях состава элементов и границ балансовой принадлежности энергопринимающих устройств потребителя РРЭ. Указанные изменения оформляются дополнительным соглашением к Договору в порядке, определенном в [разделе 10](#Договор10) настоящего Договора;
		3. Уведомлять Заказчика об изменении кода ГТП потребления, с использованием которой приобретается электрическая энергия и мощность на оптовом рынке для энергопринимающего устройства потребителя РРЭ в составе объекта управления, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней до дня изменения кода ГТП. Указанные изменения оформляются дополнительным соглашением к Договору в порядке, определенном в [разделе 10](#Договор10) настоящего Договора;
		4. Уведомлять Заказчика о замене или поверке приборов учета, используемых для определения объема потребления энергопринимающих устройств, об изменении гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) и (или) сетевой организации. Информация о таких изменениях должна быть представлена Заказчику путем актуализации подтверждающих документов на ЭТП, а также информации, необходимой для организации обмена уведомлениями и данными коммерческого учета электроэнергии, в соответствии с [п. 11 Приложения №4](#Приложение4_п13) к Договору.
		5. Осуществлять снижение потребления объектов управления в соответствии с условиями настоящего Договора с учетом фактического технического состояния энергопринимающих устройств, используемых для оказания услуг по управлению спросом, с соблюдением установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации требований к надежности и безопасности эксплуатации энергопринимающих устройств и связанного с ними оборудования;
		6. Обеспечить доступ представителей Заказчика в рабочее время к приборам учета, указанным в составе информации, необходимой для организации обмена уведомлениями и данными коммерческого учета электроэнергии, для проверки состояния приборов учета, наличия и сохранности контрольных пломб и знаков визуального контроля, а также снятия показаний приборов учета. В случае нахождения указанных приборов учета в границах балансовой принадлежности сетевой организации доступ представителей Заказчика обеспечивается Исполнителем по согласованию с такой сетевой организацией;
		7. Согласовывать определенные Заказчиком данные об объеме и стоимости оказанных услуг по управлению спросом за расчетный период, а также размере штрафа (при наличии), или направлять Заказчику мотивированные замечания по ним в порядке и сроки, установленные настоящим Договором;
		8. Предоставлять Заказчику акт об оказании услуг в порядке и сроки, установленные настоящим Договором. Акт об оказании услуг предоставляется в обязательном порядке, независимо от величины объема и стоимости оказанных услуг по управлению спросом в расчетном периоде, если иное не предусмотрено настоящим Договором;
		9. Направить Заказчику перечень лиц, уполномоченных осуществлять обмен информацией, в порядке, установленном [Приложением №4](#Приложение4) к Договору;
		10. В установленном Договором порядке оплачивать штрафы (при наличии);
		11. Исполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
	1. В соответствии с настоящим Договором **Заказчик обязан**:
		1. Определять, публиковать и согласовывать с Исполнителем данные об объеме и стоимости оказанных услуг по управлению спросом за расчетный период, а также размере штрафа (при наличии), в порядке и сроки, установленные настоящим Договором;
		2. В установленном Договором порядке оплачивать оказанные услуги по управлению спросом;
		3. Исполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
	2. В соответствии с настоящим Договором **Заказчик вправе:**
		1. Осуществлять проверку выполнения обязательств Исполнителя в порядке, установленном разделом 6 настоящего Договора;
		2. Осуществлять проверку состояния приборов учета, наличия и сохранности контрольных пломб и знаков визуального контроля, а также снятие показаний приборов учета, указанных в составе информации, необходимой для организации обмена уведомлениями и данными коммерческого учета электроэнергии.
1. **Порядок проверки выполнения обязательств Исполнителя**
	1. Проверка выполнения обязательств Исполнителя осуществляется в форме:
		1. подтверждения готовности объектов управления Исполнителя к снижению потребления в отношении каждых рабочих суток расчетного периода;
		2. определения объема снижения потребления объектами управления Исполнителя, а также подтверждения возможности применения предусмотренных настоящим Договором методов определения объема снижения потребления энергопринимающих устройств потребителя РРЭ.
	2. Определение объема оказанных услуг осуществляется в соответствии с Порядком определения объемов оказанных услуг по управлению спросом ([Приложение №3](#Приложение3) к настоящему Договору).
2. **Порядок определения стоимости услуг по управлению спросом, размера штрафа и их оплаты**
	1. Стоимость оказанных в расчетном периоде услуг по управлению спросом определяется для каждого объекта управления, указанного в [Приложении №1](#Приложение1) к Договору, и рассчитывается по следующей формуле

Sфакт = Ц × Vфакт, где:

Sфакт, руб. – фактическая стоимость оказанных услуг по управлению спросом за расчетный период, без учета налога на добавленную стоимость;

Ц, руб./МВт в мес. – цена услуг по управлению спросом за расчетный период, указанная в [Приложении №1](#Приложение1) к Договору, без учета налога на добавленную стоимость;

Vфакт, МВт – объем оказанных услуг по управлению спросом за расчетный период, определенный в соответствии с Порядком определения объемов оказанных услуг по управлению спросом ([Приложение №3](#Приложение3) к Договору).

Если объем оказанных услуг Vфакт за расчетный период, определенный в отношении объекта управления в соответствии с п. 1.4 Порядка определения объемов оказанных услуг по управлению спросом (Приложение №3 к Договору), равен отрицательной величине, то объем оказанных услуг Vфакт за расчетный период принимается равным нулю, а Исполнитель оплачивает Заказчику за соответствующий расчетный период штраф, размер которого определяется в соответствии с п. 7.2 настоящего Договора.

* 1. Размер штрафа определяется для каждого объекта управления, указанного в [Приложении №1](#Приложение1) к Договору, в отношении которого объем оказанных услуг за расчетный период равен отрицательной величине, и рассчитывается по формуле:

Sш = (-1) × Ц × min(0; Vфакт), где

Sш, руб. – размер штрафа за расчетный период, НДС не облагается;

Vфакт  – объем оказанных услуг за расчетный период, определенный в отношении объекта управления в соответствии с п. 1.4 Порядка определения объемов оказанных услуг по управлению спросом (Приложение №3 к Договору).

* 1. Цена услуг по управлению спросом определяется по результатам конкурентного отбора и указывается в [Приложении №1](#Приложение1) к Договору отдельно для каждого объекта управления.
	2. Заказчик не позднее 2 (двух) рабочих дней после окончания расчетного периода представляет Исполнителю по каждому объекту управления, указанному в Приложении №1 к Договору, данные об объеме и стоимости оказанных услуг по управлению спросом, а также размере штрафа (при наличии), за расчетный период путем их публикации и подписания в личном кабинете участника ЭТП.
	3. Исполнитель не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня публикации Заказчиком в соответствии с п. 7.4 Договора данных об объеме и стоимости оказанных услуг по управлению спросом за расчетный период представляет Заказчику документы для верификации результатов измерений по итогам расчетного периода в соответствии с [п. 10 Приложения №2](#Приложение2_п10) к Договору.
	4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя документов для верификации результатов измерений по итогам расчетного периода рассматривает указанные документы и уведомляет Исполнителя о согласовании документов или представляет мотивированные замечания.
	5. В случае представления Заказчиком замечаний по документам для верификации результатов измерений по итогам расчетного периода Исполнитель в кратчайшие сроки устраняет недостатки и представляет Заказчику скорректированные документы.
	6. Исполнитель не позднее 3 (трех) рабочих дней после согласования Заказчиком документов для верификации результатов измерений по итогам расчетного периода согласовывает в личном кабинете участника ЭТП с применением электронной подписи данные об объеме и стоимости оказанных услуг по управлению спросом, а также размере штрафа (при наличии) за расчетный период. В случае несогласия с размещенными данными Исполнитель в личном кабинете участника ЭТП с применением электронной подписи представляет мотивированные замечания с приложением обосновывающих документов.
	7. В случае представления Исполнителем замечаний к данным об объеме и стоимости оказанных услуг по управлению спросом и (или) размере штрафа (при наличии) за расчетный период Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня проводит анализ их обоснованности и:
* в случае согласия с замечаниями – публикует скорректированные данные об объеме и стоимости оказанных услуг по управлению спросом и (или) размере штрафа (при наличии) за расчетный период с применением электронной подписи на ЭТП;
* в случае несогласия с замечаниями – информирует Исполнителя о некорректности представленных им замечаний и согласовывает с Исполнителем данные об объеме и стоимости оказанных услуг по управлению спросом, а также размере штрафа (при наличии) за расчетный период.

Исполнитель согласовывает данные об объеме и стоимости оказанных услуг по управлению спросом, а также размере штрафа (при наличии) за расчетный период, представленные Заказчиком по результатам анализа замечаний Исполнителя, в личном кабинете участника ЭТП с применением электронной подписи не позднее 3 (трех) рабочих дней после согласования Заказчиком документов для верификации результатов измерений по итогам расчетного периода.

* 1. Если в течение 3 (трех) рабочих дней после согласования Заказчиком документов для верификации результатов измерений по итогам расчетного периода Исполнитель не предпринял действий по согласованию в личном кабинете участника ЭТП данных об объеме и стоимости оказанных услуг по управлению спросом, а также размере штрафа (при наличии) за расчетный период, и не представил Заказчику мотивированные замечания, такие данные считаются согласованными Исполнителем по умолчанию.
	2. Исполнитель не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня согласования данных об объеме и стоимости оказанных услуг по управлению спросом, а также размере штрафа (при наличии) за расчетный период составляет на их основании акт об оказании услуг по одной из форм, указанных в настоящем пункте Договора, подписывает его со своей стороны и направляет Заказчику для подписания (в двух экземплярах, если акт направляется в бумажном виде). Акт об оказании услуг не может быть направлен ранее дня согласования Заказчиком документов для верификации результатов измерений по итогам расчетного периода.

Акт об оказании услуг составляется по форме:

* [Приложения №5а](#Приложение5а) к Договору, в случае если услуги оказаны надлежащим образом и в полном объеме (без штрафа);
* [Приложения №5б](#Приложение5б) к Договору, в случае если услуги не оказаны и их стоимость равна нулю, рассчитан только размер штрафа;
* [Приложения №5в](#Приложение5в) к Договору, в случае если стоимость оказанных услуг больше размера штрафа;
* [Приложения №5г](#Приложение5г) к Договору, в случае если стоимость оказанных услуг меньше размера штрафа.

Акт об оказании услуг не составляется и не предоставляется Заказчику, в случае если объем оказанных услуг за расчетный период, определенный в отношении объекта управления в соответствии с п. 1.4 Порядка определения объемов оказанных услуг по управлению спросом (Приложение №3 к Договору), равен нулю.

* 1. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта об оказании услуг рассматривает его и направляет Исполнителю подписанный экземпляр либо мотивированный отказ от подписания акта.
	2. Заказчик на основании подписанного Сторонами акта об оказании услуг, счета на оплату и счета-фактуры, выставленного Исполнителем, осуществляет оплату оказанных услуг по управлению спросом в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня наступления более позднего из следующих событий:
* согласования Исполнителем в личном кабинете участника ЭТП данных об объеме и стоимости оказанных услуг по управлению спросом, а также размере штрафа (при наличии) за расчетный период;
* подписания Сторонами акта об оказании услуг;
* получения надлежащим образом оформленного счета-фактуры и счета на оплату.
	1. Заказчик может уменьшить платеж за оказанные услуги за соответствующий расчетный период на сумму штрафа.
	2. Счет-фактура за оказанные услуги оформляется и выставляется Исполнителем в соответствии с требованиями и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Заказчик, получивший счет-фактуру, не соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, или неправильно оформленный счет на оплату, обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней проинформировать Исполнителя об этом с указанием конкретных допущенных нарушений. В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур, счетов на оплату, срок исполнения обязательств Заказчика по оплате сдвигается соразмерно времени просрочки предоставления надлежащим образом оформленного счета-фактуры, счета на оплату.

Если Исполнитель освобожден от уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, то счет-фактура им не оформляется.

* 1. Исполнитель ежеквартально оформляет акты сверки расчетов за оказанные услуги и направляет Заказчику. В случае разногласий по акту сверки между Сторонами Заказчик вправе направить свой вариант акта сверки расчетов Исполнителю, который должен быть рассмотрен Исполнителем и передан Заказчику подписанным или с мотивированными возражениями не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента его получения. В случае если в указанный срок подписанный акт сверки или мотивированные возражения не будут представлены Заказчику, данные акта сверки считаются принятыми Исполнителем.
	2. Суммы переплаты за оказанные услуги за один расчетный период засчитываются Заказчиком в счет оплаты оказанных услуг в последующих расчетных периодах или, по требованию Заказчика, возвращаются Исполнителем в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения требования.
	3. Оплата за оказанные услуги по Договору осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Днем оплаты считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика.
	4. Оплата штрафа по Договору осуществляется путем перечисления Исполнителем денежных средств на расчетный счет Заказчика, указанный в пункте 16 Договора, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Акта об оказании услуг. Днем подписания Акта считается дата подписания его Заказчиком. Днем оплаты считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Исполнителя.
1. **Ответственность Сторон**
	1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору каждая из Сторон несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством Российской Федерации.
	2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг по управлению спросом Исполнитель вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
	3. Сумма неустойки за нарушение обязательств определяется (учитывается) после признания должником выставленной ему претензии и счета на уплату неустойки и получения кредитором указанной суммы, либо после вступления в силу решения суда о присуждении неустойки.
	4. Все неустойки в соответствии с настоящим Договором взыскиваются сверх сумм любых убытков, выплаты которых одна Сторона вправе потребовать от другой Стороны, не исполнившей или ненадлежащим образом исполнившей свои обязательства, в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
	5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему Договору Исполнитель оплачивает Заказчику штраф в размере и порядке, определенными в разделе 7 настоящего Договора.
	6. В случае одностороннего отказа Исполнителя от исполнения Договора в соответствии со статьей 782 Гражданского кодекса Российской Федерации Заказчик вправе требовать от Исполнителя выплаты по правилам пункта 3 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации денежной суммы, включающей:
* сумму затрат Заказчика на проведение нового конкурентного отбора исполнителей услуг по управлению спросом и заключение договора об оказании услуг по управлению спросом с новым исполнителем;
* положительную разницу между стоимостью услуг по управлению спросом, определенной по итогам нового конкурентного отбора, и определенной в соответствии с настоящим Договором стоимостью услуг по управлению спросом, которые не оказаны Исполнителем. Указанная разница в стоимости услуг рассчитывается за период, в течение которого должны были оказываться услуги по управлению спросом по настоящему Договору, с даты одностороннего отказа от исполнения Договора до даты окончания оказания услуг по управлению спросом, указанной в [п. 4.2](#Договор4_2) настоящего Договора;
* сумму начисленных и не оплаченных штрафов Исполнителя по настоящему Договору.
1. **Обстоятельства непреодолимой силы**
	1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, относятся: пожар, наводнения и иные стихийные бедствия, военные действия, массовые беспорядки. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной организации.

* 1. При наступлении указанных в [п. 9.1](#Договор9_1) настоящего Договора обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) рабочих дней от даты возникновения обстоятельств непреодолимой силы, известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и срок исполнения обязательств.
	2. После прекращения действия указанных в [п. 9.1](#Договор9_1) настоящего Договора обстоятельств соответствующая Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты прекращения обстоятельств непреодолимой силы известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.
	3. В случаях когда указанные в [п. 9.1](#Договор9_1) настоящего Договора обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, или при наступлении таких обстоятельств становится ясно, что они и их последствия будут действовать дольше этого срока, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом письменно другую Сторону за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения Договора.
1. **Изменение и дополнение условий Договора**
	1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по соглашению Сторон путем оформления дополнительных соглашений к нему, которые вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами.
	2. При изменениях нормативных правовых актов, устанавливающих иные обязательные правила, чем те, которые действовали при заключении Договора, к отношениям Сторон применяются нормы измененного нормативного правового акта вне зависимости от внесения изменений в Договор.
2. **Расторжение Договора и отказ от исполнения Договора**
	1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

Договор также считается расторгнутым в случае одностороннего отказа одной из Сторон от его исполнения, когда такой отказ допускается настоящим Договором или законодательством Российской Федерации.

* 1. Заказчик вправе, письменно уведомив Исполнителя, в одностороннем (внесудебном) порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в целом или частично в соответствии со ст. 782 Гражданского кодекса Российской Федерации с возмещением Исполнителю фактически понесенных расходов в размере стоимости оказанных услуг по управлению спросом на дату расторжения (изменения) Договора в соответствии со ст. 782 Гражданского кодекса Российской Федерации.
	2. Договор считается расторгнутым или измененным с момента получения Исполнителем уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, если иной срок не указан в направленном Стороной уведомлении об одностороннем отказе.
	3. С момента расторжения Договора все обязательства Сторон по настоящему Договору прекращаются на будущее время, за исключением тех, которые связаны с его расторжением:
* Исполнитель не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты расторжения Договора составляет акт об оказании услуг в двух экземплярах и направляет для подписания Заказчику. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта рассмотреть его и направить Исполнителю подписанный экземпляр либо мотивированный отказ от подписания акта;
* Стороны обязаны в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента расторжения Договора оформить акт сверки расчетов;
* Заказчик оплачивает оказанные услуги по управлению спросом в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами акта об оказании услуг, акта сверки расчетов и предоставления надлежащим образом оформленного счета-фактуры и счета на оплату.

Иные последствия расторжения Договора могут предусматриваться по соглашению Сторон.

* 1. Если Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору с использованием нескольких объектов управления, каждая из Сторон вправе в одностороннем (внесудебном) порядке в случаях, установленных настоящим Договором, отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, как полностью в отношении всех объектов управления, так и частично в отношении одного или нескольких таких объектов при наличии соответствующих оснований.
	2. Стороны предпримут все разумные усилия по уменьшению размера любых убытков, которые они могут понести в результате расторжения Договора.
1. **Конфиденциальность информации**
	1. Сохранность конфиденциальной информации, обладателями которой являются Стороны, регулируется cоглашением об охране конфиденциальности информации, размещенным на официальном сайте Заказчика в сети Интернет в разделе «Деятельность/Оптовые рынки/Рынок системных услуг/Регламентирующие документы» по адресу https://www.so-ups.ru/functioning/markets/markets-asm/markets-asm-reg/. Соглашение является договором присоединения по смыслу ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
	2. Подписанием Договора Исполнитель полностью и безусловно присоединяется к соглашению об охране конфиденциальности информации, подтверждает, что ознакомился с его условиями и обязуется их неукоснительно соблюдать. Указанное соглашение действует в течение действия Договора, а также после прекращения действия Договора в соответствии с условиями данного соглашения.
2. **Разрешение споров**
	1. Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, действия, исполнения, изменения, дополнения, прекращения или действительности, Стороны будут разрешать с соблюдением обязательного претензионного порядка разрешения споров. Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения.
	2. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, действия, исполнения, изменения, дополнения, прекращения или действительности, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
3. **Уведомления**
	1. Стороны определили следующие способы обмена документами и/или юридически значимыми и иными сообщениями (далее – Документ (Документы)):
4. Нарочно (доставка курьером Стороны-отправителя): Документ считается доставленным Стороне-получателю в день приема Документа Стороной-получателем у курьера с отметкой этой Стороны о получении;
5. Заказным почтовым отправлением: Документ считается доставленным Стороне-получателю в день вручения почтового отправления либо в день истечения срока хранения при неполучении адресатом отправления в отделении связи;
6. В электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети посредством электронной почты Стороны с применением усиленной квалифицированной электронной подписи. Данный способ обмена Документами не применяется при обмене счетами-фактурами (в том числе исправленными и корректировочными), первичными учетными документами, счетами на оплату и иными документами, подтверждающими исполнение обязательств Сторон по Договору;
	1. Электронный документ и приложения к нему, обмен которыми осуществляется посредством электронной почты, должны соответствовать Требованиям к электронным документам, размещенным на официальном сайте Заказчика в сети Интернет: <https://www.so-ups.ru/contacts/edocs/requirements/>. Изменения данных требований вступают в силу с момента их опубликования на указанном сайте.

Адрес электронной почты АО «СО ЕЭС» для получения Документов:

*secr@so-ups.ru*;

Исполнитель после заключения Договора сообщает Заказчику адрес электронной почты для направления Документов.

Документ считается доставленным в момент отправки такого сообщения одной Стороной в адрес другой Стороны при условии, что размер вложений в электронное письмо не превышает 20 Мегабайт. В случае если размер вложения, планируемого к отправке, превышает 20 Мегабайт, то документ направляется путем отправки получателю ссылки на облачное файловое хранилище, проходя по которой получатель может загрузить файлы Документа и файл (-ы) электронной (-ых) подписи (-ей). При направлении ссылки на облачное файловое хранилище Документ считается доставленным с момента отправки такой ссылки одной Стороной в адрес другой Стороны.

* 1. Правила пп. 14.1, 14.2 Договора не применяются к уведомлениям, в отношении которых Договором установлены иные правила отправки и вручения, в том числе к уведомлениям, передаваемым в соответствии с Приложением №4 к настоящему Договору; Документам, передаваемым с использованием специализированного программного обеспечения, в соответствии с положениями Договора, документами, утверждаемыми Заказчиком на основании нормативных правовых актов Российской Федерации.
	2. Документы, доставляемые нарочно или заказным почтовым отправлением, направляются Стороне-получателю по адресу ее места нахождения, указанному в разделе Договора «Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон», или уведомлении Стороны об изменении адреса. В случае, если в указанном разделе предусмотрен почтовый адрес (адрес для направления корреспонденции), направляются на почтовый адрес (адрес для направления корреспонденции).
1. **Заключительные положения**
	1. Отказ любой из Сторон от какого-либо права требования, предусмотренного настоящим Договором, не может быть истолкован другой Стороной как безусловный и безотзывный отказ, исключающий возможность для первой Стороны воспользоваться своим правом требования в будущем.
	2. Недействительность какой-либо части Договора не влечет за собой недействительности прочих частей Договора.
	3. Исполнитель вправе совершать сделки уступки права требования и (или) перевода долга по настоящему Договору третьим лицам только с предварительного письменного согласия Заказчика. Указанное правило не применяется к уступке денежного требования по договору факторинга, не требующей предварительного согласия Заказчика.
	4. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:

[Приложение №1.](#Приложение1) Перечень и параметры объектов агрегированного управления спросом;

[Приложение №1.1.](#Приложение1_1) Перечень энергопринимающих устройств потребителей РРЭ в составе каждого объекта агрегированного управления;

[Приложение №1.2.](#Приложение1_2) Перечень точек поставки по границам балансовой принадлежности энергопринимающих устройств потребителей РРЭ;

[Приложение №2.](#Приложение2) Требования к оснащению приборами учета и к передаче данных коммерческого учета электроэнергии;

[Приложение №3.](#Приложение3) Порядок определения объемов оказанных услуг по управлению спросом;

[Приложение №3.1.](#Приложение3_1) Порядок определения объема снижения потребления энергопринимающего устройства с использованием графика базовой нагрузки и порядок построения такого графика;

[Приложение №3.2.](#Приложение3_2) Порядок определения объема снижения потребления объекта управления с использованием графика базовой нагрузки и порядок построения такого графика;

[Приложение №3.3.](#Приложение3_3) Порядок определения объема снижения потребления энергопринимающего устройства на основе сравнения максимальной базовой нагрузки с фактической нагрузкой;

[Приложение №3.4.](#Приложение3_4) Порядок определения объема снижения потребления энергопринимающего устройства (объекта управления) с использованием заявленного графика нагрузки;

[Приложение №3.5.](#Приложение3_5) Порядок подтверждения возможности применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления энергопринимающего устройства;

[Приложение №3.6.](#Приложение3_6) Порядок подтверждения возможности применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления объекта управления;

[Приложение №3.7.](#Приложение3_7) Порядок формирования начального окна для построения графика базовой нагрузки и расчета значений условной максимальной нагрузки;

[Приложение №4.](#Приложение4) Порядок действий Сторон при обмене уведомлениями;

[Приложения №№5](#Приложение5)а, 5б, 5в, 5г. Формы акта об оказании услуг.

* 1. Лицо, подписавшее настоящий Договор от имени Стороны, настоящим подтверждает свои полномочия на подписание Договора, включая все приложения к нему, а также свидетельствует о соблюдении Стороной всех процедур, необходимых для заключения Договора.
	2. Договор вступает в силу с момента его заключения, применяется к отношениям сторон, возникающим с время начала из реквизита Срок оказания услуг в формате ММ:ЧЧ в Извещении часов дата начала из реквизита Срок оказания услуг в формате ДД.ММ.ГГГГ в Извещении, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
	3. Настоящий Договор составлен в Форма подписания договора.
1. **Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Исполнитель**  |
| **Адрес:** 109012, г. Москва, Китайгородский пр-д, д. 7, стр. 3**ИНН:** 7705454461**КПП:** 770501001**Банк:** Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва**БИК:** 044525411**К/с:** 30101810145250000411**Р/с:** 40702810515000004034**ОКПО:** 59012820 | **Адрес:** **ИНН:** **КПП:** **Банк:** **БИК:** **К/с:** **Р/с:** **ОКПО:**  |
|  |  |
| Должность подписанта заказчика АО «СО ЕЭС» |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Приложение №1
к Договору оказания услуг
по управлению спросом на электрическую энергию
№Номер договора от «дата»\_месяц\_ 202\_ г

**Перечень и параметры объектов агрегированного управления спросом**[[3]](#footnote-3)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объектаагрегированного управления спросом | Ценовая зона оптового рынка, в которой находятся энергопринимающие устройства потребителей в составе объекта управления спросом | Объем снижения потребленияPп,, МВт | Длительность периода снижения потребления(2 или 4 часа) | Плановый объем оказания услуг за месяц Vплан, МВт | Цена оказания услуг за месяц (за плановый объем), без НДС, Ц, руб. за МВт |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №1.1
к Договору оказания услуг
по управлению спросом на электрическую энергию
№Номер договора от «дата»\_месяц\_ 202\_ г

Перечень энергопринимающих устройств потребителей РРЭ в составе объектов агрегированного управления

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта агрегированного управления спросом | Наименование энергопринимающего устройства | Код ГТП участника,с использованием которой приобретается эл.энергия и мощность | Индикативный объем снижения потребления энергопринимающего устройства, МВт | Индикативная длительность снижения потребления энергопринимающего устройства, мин. | Установленная мощность объектов по производству эл.энергии, МВт[[4]](#footnote-4) | Местонахождение энергопринимающего устройства | Наименование потребителя РРЭ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №1.2
к Договору оказания услуг
по управлению спросом на электрическую энергию
№Номер договора от «дата»\_месяц\_ 202\_ г

**Перечень точек поставки по границам балансовой принадлежности**

**энергопринимающих устройств потребителей РРЭ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование энергопринимающего устройства | Наименование точки поставки | Наименование точки измерения |
|  |  |  |  |

Приложение №2
к Договору оказания услуг
по управлению спросом на электрическую энергию
№Номер договора от «дата»\_месяц\_ 202\_ г

**Требования к оснащению приборами учета и к передаче данных коммерческого учета электроэнергии**

1. Настоящие Требования предъявляются к приборам учета электрической энергии, используемым для целей определения объема оказанных услуг по управлению спросом, в том числе определения объема снижения потребления энергопринимающих устройств потребителей РРЭ, в соответствии с Порядком определения объемов оказанных услуг по управлению спросом ([Приложение №3](#Приложение3) к Договору).
2. При определении объема снижения потребления энергопринимающего устройства используется информация, полученная с помощью приборов учета, установленных на границах балансовой принадлежности такого энергопринимающего устройства, а также в местах, максимально приближенных к границе балансовой принадлежности и в границах объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежного субъекта – в случаях, предусмотренных п. 144 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 №442.
3. Перечень приборов учета для каждого энергопринимающего устройства, включенного в состав объекта управления, приводится в составе информации, необходимой для организации обмена уведомлениями и данными коммерческого учета электроэнергии, в соответствии с [п. 11 Приложения №4](#Приложение4_п13) к Договору.
4. При определении объема снижения потребления энергопринимающего устройства используются показания приборов учета, используемых для определения объемов потребления электрической энергии и (или) объемов оказания услуг по передаче электроэнергии с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой или энергоснабжающей организацией) и (или) с сетевой организацией, установленных и допущенных в эксплуатацию в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 №442. Типы приборов учета должны быть утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии и внесены в государственный реестр средств измерений. По согласованию Сторон допускается использовать показания, полученные с помощью контрольных приборов учета электроэнергии.
5. Все точки учета энергопринимающих устройств, указанные в [Приложении №1.2](#Приложение1_2) к Договору, должны быть оборудованы приборами учета, позволяющими измерять 30-минутные или почасовые объемы потребления электрической энергии.
6. Допустимый класс точности приборов учета 1,0 и выше.
7. Предоставление результатов измерений по точкам учета осуществляется в порядке, установленном [Приложением №4](#Приложение4) к Договору.
8. Под отсутствием результатов измерений по энергопринимающему устройству для целей настоящего Договора понимается:
* отсутствие данных по одному или нескольким приборам учета, указанным в [Приложении №1.2](#Приложение1_2) к Договору (за исключением случаев, когда рассматриваемое присоединение было отключено);
* данные по одному или нескольким приборам учета, указанным в [Приложении №1.2](#Приложение1_2) к Договору, не имеют статуса коммерческой информации;
* очевидная недостоверность данных по одному или нескольким приборам учета, указанным в [Приложении №1.2](#Приложение1_2) к Договору.

Указанные условия должны выполняться для любого часа из диапазона часов, установленного [п. 4.5](#Договор4_5) Договора, всех расчетных периодов в течение периода времени, указанного в [пп. 4.1](#Договор4_1), [4.2](#Договор4_2) Договора.

1. Верификация результатов измерений производится одним или несколькими из следующих способов:
	1. получение результатов измерений от третьей стороны. В этом случае согласие на использование данных и порядок получения таких данных должно быть оформлено отдельным соглашением Сторон;
	2. предоставление копии акта снятия почасовых показаний расчетных (контрольных) приборов учета или акта учета электроэнергии (с указанием почасовых показаний приборов учета) по итогам расчетного месяца, подписанного Исполнителем, потребителем РРЭ и представителями сетевой организации и (или) гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации). В случае если Исполнителем является гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация), то акт снятия почасовых показаний расчетных (контрольных) приборов учета или акт учета электроэнергии по итогам расчетного месяца должен быть обязательно подписан представителем сетевой организации. По согласованию Сторон копия акта снятия показаний расчетных (контрольных) приборов учета или акта учета электроэнергии может быть предоставлена в форме электронного документа, подписанного с применением электронной подписи.
2. Основным способом верификации результатов измерений является предоставление копии акта снятия почасовых показаний расчетных (контрольных) приборов учета или акта учета электроэнергии (с указанием почасовых показаний приборов учета) по итогам расчетного месяца. Использование иного способа верификации результатов измерений возможно по согласованию Сторон и должно быть оформлено двухсторонним протоколом. Требования к формату, качеству и порядку передачи документов установлены в [п.7 Приложения №4](#Приложение4_п8) к Договору.
3. В случае если по итогам верификации не подтверждена достоверность результатов измерений за расчетный период в отношении объекта управления или документы для верификации не представлены в срок, указанный в п. 7.5 Договора, то при расчете объема оказанных услуг за расчетный период в отношении объекта управления в соответствии с п. 1.4 Порядка определения объемов оказанных услуг по управлению спросом (Приложение №3 к Договору) количество рабочих суток в расчетном периоде, когда подтверждена готовность объекта управления к снижению потребления, и коэффициент подтверждения объема снижения потребления по объекту управления за расчетный период принимаются равными нулю, а Исполнитель оплачивает Заказчику за соответствующий расчетный период штраф, размер которого определяется в соответствии с п. 7.2 настоящего Договора.
	1. Если по итогам верификации не подтверждена достоверность результатов измерений за одни или несколько суток расчетного периода, Заказчик производит перерасчет объема оказанных услуг с исключением из расчета данных, достоверность которых не подтверждена. При этом если данные коммерческого учета по энергопринимающему устройству в рассматриваемые сутки признаны недостоверными, то энергопринимающее устройство признается неготовым к снижению потребления в указанные сутки, в случае отсутствия в эти сутки события управления спросом.
	2. Если данные коммерческого учета по энергопринимающему устройству признаны недостоверными в сутки, в которые произошло событие управления спросом, то Заказчик производит перерасчет объема снижения потребления данного энергопринимающего устройства в указанные сутки. При этом, если обязательства по снижению потребления энергопринимающего устройства были признаны исполненными, а по результатам перерасчета – неисполненными, то объем снижения потребления данного энергопринимающего устройства в указанные сутки равняется нулю. Если по результатам расчета обязательства по снижению потребления энергопринимающего устройства были признаны неисполненными, а по результатам перерасчета – исполненными, то объем снижения потребления данного энергопринимающего устройства в указанные сутки принимается равным нулю. В других случаях, если результат расчета не изменился, то объем снижения потребления данного энергопринимающего устройства в указанные сутки не изменяется.
	3. Данные коммерческого учета по энергопринимающему устройству в рассматриваемые сутки признаются недостоверными в случае несовпадения переданных Исполнителем в соответствии с [Приложением №4](#Приложение4) к Договору значений результатов измерений по точкам учета потребителей, участвующих в групповом управлении изменением нагрузки, со значениями результатов измерений в акте снятия почасовых показаний или акте учета в любом из часов диапазона часов, установленного п. [4.5](#Договор4_5) Договора.
4. Значения результатов измерений акта снятия почасовых показаний могут отличаться от переданных Исполнителем в соответствии с [Приложением №4](#Приложение4) к Договору значений результатов измерений на величину потерь электроэнергии. В этом случае Исполнителю необходимо предоставить дополнительную информацию, поясняющую разницу в показаниях/расходе.
5. Процедура согласования документов для верификации результатов измерений по итогам расчетного периода проводится с использованием функционала ЭТП в отношении всего перечня объектов управления, указанного в Приложении №1 к Договору.

Приложение №3
к Договору оказания услуг
по управлению спросом на электрическую энергию
№Номер договора от «дата»\_месяц\_ 202\_ г

**Порядок определения объемов оказанных услуг по управлению спросом**

1. **Общие положения**
	1. Настоящий Порядок определения объемов оказанных услуг по управлению спросом (далее – Порядок) является неотъемлемой частью Договора и устанавливает правила определения Сторонами объема оказанных услуг по управлению спросом.
	2. Термины и понятия используются в настоящем Порядке в значениях, определенных Договором, включая приложения к нему, а также законодательством Российской Федерации об электроэнергетике.
	3. Объем оказанных услуг определяется в отношении каждого объекта управления по результатам процессов:
* подтверждения готовности объекта управления к снижению потребления;
* подтверждения исполнения обязательств по снижению потребления объекта управления при возникновении события управления спросом.
	1. Объем оказанных услуг определяется для каждого расчетного периода по каждому объекту управления по формуле:

Vфакт = Vплан × (1,25 × kгот × kфакт – 0,175 × kгот – 0,075), где

Vфакт, МВт – объем оказанных услуг по управлению спросом;

Vплан, МВт – плановый объем услуг по управлению спросом;

kгот – коэффициент готовности объекта управления к снижению потребления в расчетном периоде, определяется как:

kгот = nгот / nрд, где

nгот – количество рабочих суток в расчетном периоде, когда подтверждена готовность объекта управления к снижению потребления;

nрд – количество рабочих суток в расчетном периоде;

kфакт – коэффициент подтверждения объема снижения потребления по объекту управления, определяется как:

 , где

– количество событий управления спросом в расчетном периоде, когда была подтверждена готовность объекта управления к снижению потребления;

 – итоговый объем снижения потребления объекта управления за время события управления спросом, определяется в соответствии с
[п. 3.6](#Приложение3_п3_6) настоящего Порядка;

 – объем снижения потребления объекта управления в соответствии с [Приложением №1](#Приложение1) к Договору.

В случае если объект управления был признан неготовым к снижению потребления во все сутки, в которые происходили события управления спросом в расчетном периоде, kфакт принимается равным 0.

1. **Подтверждение готовности объекта управления к снижению потребления**
	1. Подтверждение готовности объекта управления к снижению потребления проводится в отношении каждых рабочих суток расчетного периода. Результатом процесса подтверждения готовности в расчетном периоде является значение nгот.
	2. Подтверждение готовности объекта управления к снижению потребления в сутки X осуществляется в два этапа. Подтверждение готовности объекта управления к снижению потребления на первом этапе осуществляется в сутки X-1. Подтверждение готовности объекта управления к снижению потребления на втором этапе и расчет nгот осуществляются в сутки X+2, где X, X+1, X+2 – рабочие дни.
	3. Объект управления признается готовым осуществлять снижение потребления в рассматриваемые сутки, если Исполнитель уведомил Заказчика о готовности объекта управления, а также всех или части энергопринимающих устройств в его составе к снижению потребления в рассматриваемые сутки в порядке, установленном [Приложением №4](#Приложение4) к Договору, за исключением случаев, когда объект управления признается неготовым осуществлять снижение потребления на любом из этапов подтверждения готовности в соответствии с пп. 2.4-2.7 настоящего Порядка.
	4. Объект управления признается неготовым осуществлять снижение потребления в рассматриваемые сутки на первом этапе подтверждения готовности, если выполняется хотя бы одно из следующих условий:
		1. Исполнитель не уведомил Заказчика о готовности объекта управления и как минимум одного энергопринимающего устройства в его составе к снижению потребления в рассматриваемые сутки в порядке, установленном [Приложением №4](#Приложение4) к Договору;
		2. Величина максимального почасового объема потребления ГТП потребления, с использованием которой приобретается электрическая энергия и мощность на оптовом рынке для энергопринимающих устройств в составе объекта управления, меньше, чем объем снижения потребления объекта управления в часы из диапазона часов, установленного п. [4.5](#Договор4_5) Договора, в случае если в состав объекта управления включены энергопринимающие устройства, относящиеся к одной ГТП;
		3. Исполнитель не обеспечил передачу заявленного графика нагрузки в отношении рассматриваемых суток по объекту управления, объем снижения потребления которого определяется с использованием метода «заявленный график нагрузки» в соответствии с
		[Приложением №3.4](#Приложение3_4) к Договору;
		4. Значения заявленного графика нагрузки объекта управления ниже, чем объем снижения потребления объекта управления для 7 и более часов из диапазона часов, установленного [п. 4.5](#Договор4_5) Договора.
		5. Сумма индикативных объемов энергопринимающих устройств, о готовности которых к снижению потребления Исполнитель уведомил Заказчика, в составе объекта управления меньше объема снижения потребления этого объекта управления, указанного в Приложении №1 к Договору.
		6. Сумма индикативных объемов энергопринимающих устройств, о готовности которых к снижению потребления Исполнитель уведомил Заказчика, в составе объекта управления превышает удвоенный объем снижения потребления этого объекта управления, указанный в Приложении №1 к Договору, в случае если в состав объекта управления включены энергопринимающие устройства, относящиеся к разным ГТП. После наступления в расчетном месяце 5 событий управления спросом данный пункт Порядка не применяется.
		7. Все энергопринимающие устройства в составе объекта управления признаны неготовыми осуществлять снижение потребления на первом этапе подтверждения готовности.
		8. Сумма индикативных объемов энергопринимающих устройств, подтвердивших готовность на первом этапе, в составе объекта управления меньше объема снижения потребления этого объекта управления, указанного в Приложении №1 к Договору, в случае если в состав объекта управления включены энергопринимающие устройства, относящиеся к разным ГТП.
	5. По итогам подтверждения готовности первого этапа объем снижения потребления объекта управления, в состав которого включены энергопринимающие устройства, относящиеся к разным ГТП, распределяется по каждой совокупности энергопринимающих устройств в одной ГТП по следующей формуле:

*,* где

– часть объема снижения потребления объекта управления, отнесенная к совокупности энергопринимающих устройств в одной ГТП;

 – сумма индикативных объемов готовых энергопринимающих устройств, относящихся к одной ГТП и подтвердивших готовность на первом этапе;

 – объем снижения потребления объекта управления;

 – сумма индикативных объемов всех энергопринимающих устройств, подтвердивших готовность на первом этапе.

* 1. Энергопринимающее устройство признается неготовым осуществлять снижение потребления в рассматриваемые сутки на первом этапе подтверждения готовности, если выполняется хотя бы одно из следующих условий:
		1. Исполнитель не уведомил Заказчика о готовности энергопринимающего устройства к снижению потребления в рассматриваемые сутки в порядке, установленном [Приложением №4](#Приложение4) к Договору;
		2. Исполнитель не обеспечил передачу заявленного графика нагрузки в отношении рассматриваемых суток по энергопринимающему устройству, объем снижения потребления которого определяется с использованием метода «заявленный график нагрузки»;
		3. Исполнитель не обеспечил передачу информации о значениях максимальной базовой нагрузки в отношении рассматриваемых суток по энергопринимающему устройству, объем снижения потребления которого определяется с использованием метода «максимальная базовая нагрузка»;
		4. В случае если Заказчиком было принято решение о невозможности применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления энергопринимающего устройства, а Исполнителем не был выбран иной метод определения объема снижения потребления энергопринимающего устройства в соответствии с п. 5 [Приложения №3.5](#Приложение3_5) к Договору или если осуществить выбор иного метода определения объема снижения потребления энергопринимающего устройства в соответствии с п.3.14 настоящего Порядка не представляется возможным;
		5. Значения заявленного графика нагрузки энергопринимающего устройства (если в составе объекта управления одно энергопринимающее устройство) ниже, чем объем снижения потребления объекта управления для 7 и более часов из диапазона часов, установленного [п. 4.5](#Договор4_5) Договора;
		6. Исполнитель не обеспечил передачу информации об актуальном коде ГТП потребления, с использованием которой приобретается электрическая энергия и мощность на оптовом рынке для энергопринимающего устройства (в случае изменения указанной информации) в соответствии с п.5.1.5 Договора.
		7. Величина максимального почасового объема потребления ГТП потребления, с использованием которой приобретается электрическая энергия и мощность на оптовом рынке для энергопринимающего устройства, меньше, чем часть объема снижения потребления объекта управления, отнесенная к совокупности энергопринимающих устройств в одной ГТП и рассчитанная в соответствии с п.2.5 настоящего Порядка в часы из диапазона часов, установленного п. [4.5](#Договор4_5) Договора.
	2. Объект управления признается неготовым осуществлять снижение потребления в рассматриваемые сутки на втором этапе подтверждения готовности, если выполняется хотя бы одно из следующих условий:
		1. Совокупное потребление электроэнергии энергопринимающих устройств в составе объекта управления ниже, чем объем снижения потребления объекта управления для 7 и более часов из диапазона часов, установленного п. [4.5](#Договор4_5) Договора, если объем снижения потребления объекта управления определяется в соответствии с п. [3.13](#Приложение3_п3_12) настоящего Порядка;
		2. Потребление электроэнергии объекта управления, объем снижения потребления которого определяется с использованием метода «заявленный график нагрузки», отличается от заявленного графика нагрузки энергопринимающего устройства на 20% и более от объема снижения потребления объекта управления для 5 и более часов из диапазона часов , установленного п. [4.5](#Договор4_5) Договора.

При проверке выполнения настоящего условия если в любой из часов из диапазона часов, установленного п. [4.5](#Договор4_5) Договора, объект управления выдает электроэнергию в сеть, то есть , то потребление электроэнергии энергопринимающего устройства принимается равным нулю ().

* + 1. Все энергопринимающие устройства в составе объекта управления признаны неготовыми осуществлять снижение потребления на втором этапе подтверждения готовности.
	1. Энергопринимающее устройство признается неготовым осуществлять снижение потребления в рассматриваемые сутки на втором этапе подтверждения готовности, если выполняется хотя бы одно из следующих условий:
		1. Исполнитель не обеспечил передачу данных коммерческого учета электроэнергии по энергопринимающему устройству в отношении рассматриваемых суток в соответствии с [Приложением №2](#Приложение2) к Договору;
		2. Исполнитель не обеспечил формирование окна для расчета графика базовой нагрузки или значений условной максимальной нагрузки в отношении рассматриваемых суток в соответствии с Приложениями №№[3.1](#Приложение3_1)-[3.3](#Приложение3_3) к Договору. В случае если Исполнитель не обеспечил формирование окна для расчета графика базовой нагрузки или значений условной максимальной нагрузки для суток, в отношении которых Исполнитель уведомил Заказчика о готовности энергопринимающего устройства к снижению потребления и в которые возникло событие управления спросом, то энергопринимающее устройство признается готовым к снижению потребления в рассматриваемые сутки, а объем снижения потребления принимается равным нулю;
		3. Исполнитель уведомил Заказчика о нехарактерном графике потребления энергопринимающего устройства в рассматриваемые сутки (сутки X) в порядке, установленном [Приложением №4](#Приложение4) к Договору;
		4. Потребление электроэнергии энергопринимающего устройства, объем снижения потребления которого определяется с использованием метода «заявленный график нагрузки», отличается от заявленного графика нагрузки энергопринимающего устройства на 20% и более от объема снижения потребления объекта управления (если в составе объекта управления одно энергопринимающее устройство) или индикативного объема снижения потребления энергопринимающего устройства (если в составе объекта управления два и более энергопринимающих устройств) для 5 и более часов из диапазона часов, установленного п. [4.5](#Договор4_5) Договора.

При проверке выполнения настоящего условия если в любой из часов из диапазона часов, установленного п. [4.5](#Договор4_5) Договора, энергопринимающее устройство выдает электроэнергию в сеть, то есть , то потребление электроэнергии энергопринимающего устройства принимается равным нулю ().

* + 1. Потребление электроэнергии энергопринимающего устройства ниже одной из следующих величин:

- объема снижения потребления объекта управления (если в составе объекта управления одно энергопринимающее устройство);

- индикативного объема снижения потребления энергопринимающего устройства (если в составе объекта управления два и более энергопринимающих устройства)

для 7 и более часов из диапазона часов, установленного п. [4.5](#Договор4_5) Договора, если объем снижения потребления энергопринимающего устройства определяется с использованием методов, указанных в [п. 3.10](#Приложение3_п3_9) настоящего Порядка;

* 1. Если в соответствии с [п. 2.3](#Приложение3_п2_3) настоящего Порядка объект управления признан готовым к снижению потребления в сутки Х, nгот определяется по формуле:

nгот(x) = nгот(x-1) + 1.

* 1. Если в соответствии с [п. 2.4](#Приложение3_п2_4)-2.7 настоящего Порядка объект управления признан неготовым к снижению потребления в сутки Х, nгот определяется по формуле:

nгот(x) = nгот(x-1)

* 1. Если в сутки X-1 количество происшедших в расчетном периоде событий управления спросом составило 5, то начиная с суток Х и до конца расчетного периода, при предоставлении данных коммерческого учета, в сутки Х, nгот определяется по формуле:

nгот(x) = nгот(x-1) + 1

* 1. Значение nгот(x-1) для первых суток месяца равно нулю. Итоговым значением nгот, используемым в расчете объема оказанных услуг, проводимом согласно [п. 1.4](#Приложение3_п1_4) настоящего Порядка, считается значение nгот, определенное для последних рабочих суток расчетного периода.
	2. В качестве итогового значения nгот принимается одно из двух значений:
* значение nгот, определенное в соответствии с пп. [2.9](#Приложение3_п2_8)-[2.11](#Приложение3_п2_10) настоящего Порядка, в случае, если nгот ≥ 7 или
* 0, в случае, если nгот. < 7.
1. **Подтверждение исполнения обязательств по снижению потребления объекта управления**
	1. Исполнение обязательств по снижению потребления объекта управления подтверждается по результатам процедуры определения объема снижения потребления объекта управления. Результатом процесса подтверждения исполнения обязательств по снижению потребления объекта управления является значение P*Т*, определяемое для каждых суток расчетного периода.
	2. Определение объема снижения потребления объекта управления осуществляется при возникновении события управления спросом, если Исполнитель уведомил Заказчика о готовности и готовность была подтверждена на первом этапе проверки в отношении объекта управления и одного или нескольких энергопринимающих устройств в его составе к снижению потребления в отношении суток возникновения такого события.
	3. Определение объема снижения потребления объекта управления в сутки X, осуществляется в сутки X+2, где X, X+1, X+2 – рабочие дни.
	4. Обязательства по снижению потребления объекта управления считаются исполненными, если в течение каждого часа периода снижения потребления заявленной длительности объем снижения потребления объекта управления, определенный в соответствии с [пп. 3.6](#Приложение3_п3_6), [3.10](#Приложение3_п3_9)  настоящего Порядка, равен либо превышает 75% от объема снижения потребления, указанного в [Приложении №1](#Приложение1) к Договору.
	5. Обязательства по снижению потребления объекта управления в сутки X считаются неисполненными при выполнении любого из следующих условий:
		1. Исполнитель не обеспечил передачу данных коммерческого учета электроэнергии за сутки X в отношении всех энергопринимающих устройств в составе объекта управления;
		2. Исполнитель не обеспечил формирование окна для расчета графика базовой нагрузки или значений условной максимальной нагрузки в отношении рассматриваемых суток;
		3. Если в любом из часов периода снижения потребления заявленной длительности объем снижения потребления объекта управления, определенный в соответствии с [п. 3.6](#Приложение3_п3_6) настоящего Порядка, не достигает 75% от объема снижения потребления, указанного в [Приложении №1](#Приложение1) к Договору;
	6. Итоговый объем снижения потребления за время события управления спросом объекта управления, в отношении которого обязательства по снижению потребления признаны исполненными в соответствии с п. [3.4](#Приложение3_2_п3_4) настоящего Порядка, определяется как среднее арифметическое почасовых значений минимума из объема снижения потребления объекта управления и заявленного объема снижения потребления объекта управления:

, где

 – итоговый объем снижения потребления объекта управления,

 – длительность периода снижения потребления объекта управления,

 – объем снижения потребления объекта управления в час t,

*t* – порядковый номер часа события управления спросом, в который должно было осуществляться снижение потребления объекта управления,

 – заявленный объем снижения потребления объекта управления.

* 1. Итоговый объем снижения потребления за время события управления спросом объекта управления, в отношении которого обязательства по снижению потребления признаны неисполненными в соответствии с п. [3.5](#Приложение3_п3_5) настоящего Порядка, принимается равным 0.
	2. Объем снижения потребления совокупности энергопринимающих устройств в ГТП определяется как минимум между суммой объемов снижения потребления энергопринимающих устройств в данной ГТП и частью объема снижения потребления объекта управления , отнесенной к данной совокупности энергопринимающих устройств и определенной в соответствии с п. 2.5 настоящего Порядка:

Если в любой из часов периода снижения потребления объем снижения потребления совокупности энергопринимающих устройств в ГТП не достигает 75% части объема снижения потребления объекта управления , отнесенной к данной совокупности энергопринимающих устройств и определенной в соответствии с п. 2.5 настоящего порядка, то объемы снижения потребления совокупности энергопринимающих устройств в ГТП за все часы события принимаются равными нулю.

* 1. Объем снижения потребления объекта управления определяется как сумма объемов снижения потребления каждой совокупности энергопринимающих устройств в одной ГТП , рассчитанных в соответствии с п. 3.8 настоящего Порядка:

.

* 1. Объем снижения потребления энергопринимающего устройства, входящего в состав объекта управления, определяется одним из следующих методов:
* «график базовой нагрузки»: объем снижения потребления определяется как разность между графиком базовой нагрузки и объемом потребления электроэнергии энергопринимающего устройства по данным коммерческого учета электроэнергии или
* «максимальная базовая нагрузка»: объем снижения потребления определяется как разность между значением условной максимальной нагрузки и значением максимальной базовой нагрузки при условии, что объем потребления электроэнергии энергопринимающего устройства по данным коммерческого учета электроэнергии не превышает значения максимальной базовой нагрузки, или
* «заявленный график нагрузки»: объем снижения потребления определяется как разность между заявленным графиком нагрузки и объемом потребления электроэнергии энергопринимающего устройства по данным коммерческого учета электроэнергии.
	1. Если в состав объекта управления входит энергопринимающее устройство, объем снижения потребления которого определяется с использованием метода «заявленный график нагрузки», то по окончании расчетного периода проводится проверка количества дней nгот\_вне\_дней\_событий, в отношении которых была подтверждена готовность такого энергопринимающего устройства к снижению потребления за исключением дней, в которые происходили события управления спросом. Если количество таких дней меньше, чем количество дней nсоб когда обязательства по снижению потребления объекта управления считаются исполненными, то (nсоб - nгот\_вне\_дней\_событий) значений объема снижения потребления энергопринимающего устройства принимаются равными 0. Отсчет событий управления спросом, для которых принимается равным 0, проводится от конца к началу расчетного периода.

При этом в случае, если снижение потребления энергопринимающего устройства принимается равным 0, то производится повторный расчет итогового объема снижения потребления за время события управления спросом объекта управления в соответствии с [п.3.6](#Приложение3_п3_6) настоящего Порядка.

* 1. Допускается определять объем снижения потребления по объекту управления в целом при условии, что такой объект управления состоит из двух и более энергопринимающих устройств, относящихся к одной ГТП.

Для согласования возможности определения объема снижения потребления по объекту управления в целом Исполнитель направляет Заказчику расчет, выполненный в соответствии с Приложением №3.6 к Договору.

* 1. Объем снижения потребления объекта управления в целом определяется методом «график базовой нагрузки» как разность между графиком базовой нагрузки и объемом потребления электроэнергии объекта управления или методом «заявленный график нагрузки» как разность между заявленным графиком нагрузки объекта управления и объемом потребления электроэнергии объекта управления.
	2. Выбор метода определения объема снижения потребления энергопринимающего устройства осуществляется до начала расчетного периода. Основным методом определения объема снижения потребления энергопринимающего устройства является «график базовой нагрузки». Методы «максимальная базовая нагрузка» и «заявленный график нагрузки» могут быть выбраны к использованию в случае принятия Заказчиком решения о невозможности применения метода «график базовой нагрузки» в соответствии Порядком подтверждения возможности применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления энергопринимающего устройства ([Приложение №3.5](#Приложение3_5) к Договору). Использование метода «максимальная базовая нагрузка» допускается для определения объема снижения потребления энергопринимающего устройства, если значение RRMSE, рассчитанное для энергопринимающего устройства в соответствии с [п. 6.2](#Приложение3_5_п6_2) Приложения №3.5 к Договору, превышает 0,2. Использование метода «заявленный график нагрузки» допускается для определения объема снижения потребления энергопринимающего устройства, если метод определения объема снижения потребления энергопринимающего устройства в прошлом расчетном периоде был иным или принято решение о возможности применения метода «заявленный график нагрузки», в соответствии с [п.7](#Приложение3_5_п7) Приложения №3.5 к Договору.

В случае, если ни один из методов для определения объема снижения потребления энергопринимающего устройства не удовлетворяет требованиям Договора, такое устройство не используется для оказания услуг в расчетном периоде.

* 1. Проверка возможности применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления энергопринимающего устройства (объекта управления) в первом расчетном периоде осуществляется:
* по результатам расчета, проводимого Заказчиком в предыдущем расчетном периоде в соответствии с Порядком, установленном Приложениями №№[3.5](#Приложение3_5)-[3.6](#Приложение3_6) к Договору. При этом в случае изменения объема снижения потребления объекта управления и (или) энергопринимающего устройства по результатам конкурентного отбора, расчет проводится повторно с учетом актуального значения снижения потребления;
* на этапе проведения конкурентного отбора в случае, если объект управления не использовался для оказания услуг по управлению спросом в предыдущем расчетном периоде или если объект управления использовался, но проверка возможности применения метода «график базовой нагрузки» в предыдущем расчетном периоде Заказчиком не проводилась в соответствии с [п.6.1](#Приложение3_5_п6_1) Приложений №№3.5-3.6 к Договору.

Выбранный в результате проверки метод определения объема снижения потребления энергопринимающего устройства (объекта управления) указывается в информации, направляемой в формате profile в соответствии с [Приложением №4](#Приложение4) к Договору.

В случае несоответствия объема снижения потребления в расчете, проведенном на этапе проведения конкурентного отбора:

- объему снижения потребления объекта управления (если в составе объекта управления одно энергопринимающее устройство), указанному в [Приложении №1](#Приложение1) к Договору,

- индикативному объему снижения потребления энергопринимающего устройства (если в составе объекта управления два и более энергопринимающих устройства), указанному в [Приложении №1.1](#Приложение1_1) к Договору,

осуществляется повторное подтверждение возможности применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления энергопринимающего устройства (объекта управления) в соответствии с п.6 Приложений [№№ 3.5](#Приложение3_5_п6), [3.6](#Приложение3_6_п6) к Договору.

* 1. Метод определения объема снижения потребления энергопринимающего устройства (объекта управления) может быть изменен только Заказчиком по результатам принятия решения о невозможности применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления по итогам расчетного периода в соответствии с [Приложениями №№3.5](#Приложение3_5), [3.6](#Приложение3_6) к Договору.
	2. Алгоритмы формирования графиков базовой нагрузки, значений условной максимальной нагрузки, порядок их расчета и расчета снижения потребления энергопринимающих устройств (объектов управления) приведены в Приложениях №№3.1-3.4 к Договору.
	3. Объем потребления электроэнергии энергопринимающего устройства определяется по данным коммерческого учета электроэнергии в соответствии с п.14 и [п. 20.1.3](#Приложение4_п21_1_3) Приложения №4 к Договору. Для целей настоящего Договора объем потребления электроэнергии энергопринимающего устройства, определенный с использованием показаний прибора учета, расположенного не на границе балансовой принадлежности энергопринимающего устройства, не подлежит корректировке на величину потерь электрической энергии, возникающих на участке сети от границы балансовой принадлежности энергопринимающего устройства до места установки прибора учета.
	4. Объем потребления электроэнергии объекта управления, определение объема снижения потребления которого производится по объекту управления в целом, определяется как сумма объемов потребления электроэнергии энергопринимающих устройств в составе объекта управления.
	5. Информация об объемах снижения потребления объектов управления и энергопринимающих устройств, определенных в соответствии с
	[пп. 3.6](#Приложение3_п3_6), [3.7](#Приложение3_п3_7) настоящего Порядка, доводится Заказчиком до Исполнителя в срок, не превышающий 2 рабочих дня с даты определения объемов снижения потребления, в согласованном Сторонами формате.

Приложение №3.1
к Договору оказания услуг
по управлению спросом на электрическую энергию
№Номер договора от «дата»\_месяц\_ 202\_ г

Порядок определения объема снижения потребления энергопринимающего устройства с использованием графика базовой нагрузки и порядок построения такого графика

1. При описании алгоритма построения графика базовой нагрузки используются следующие термины:

**график базовой нагрузки (baseline) –** расчетный график нагрузки, используемый для моделирования потребления энергопринимающего устройства, обеспечивающего снижение потребления в рамках события управления спросом, в предположении, что такое событие не произошло;

**окно построения графика базовой нагрузки, окно построения (baseline window)** – совокупность дней, предшествующих расчетному дню (дню X), используемых для построения графика базовой нагрузки;

**правила исключения (exclusion rules)** – правила, определяющие, какие из дней, включенных в окно построения графика базовой нагрузки, исключаются из расчета графика базовой нагрузки;

**метод вычисления (calculation type)** – математический метод, используемый для расчета графика базовой нагрузки на основе информации о потреблении электроэнергии в дни, включенные в окно построения графика базовой нагрузки с учетом правил исключения;

**подстройка графика базовой нагрузки (baseline adjustment)** – приведение графика базовой нагрузки в соответствие с фактическим потреблением в расчетный день;

**аддитивная подстройка графика базовой нагрузки (additive adjustment)** – метод подстройки графика базовой нагрузки, предполагающий формирование подстроенного графика базовой нагрузки как арифметической суммы исходного графика базовой нагрузки и рассчитанной величины подстройки;

**мультипликативная подстройка графика базовой нагрузки (scalar adjustment)** – метод подстройки графика базовой нагрузки, предполагающий формирование подстроенного графика базовой нагрузки как произведения исходного графика базовой нагрузки и рассчитанного коэффициента подстройки;

**асимметричная подстройка графика базовой нагрузки (asymmetric adjustment)** – подстройка, предполагающая изменение исходного графика базовой нагрузки только в сторону увеличения потребления;

**симметричная подстройка графика базовой нагрузки (symmetric adjustment)** – подстройка, предполагающая изменение исходного графика базовой нагрузки как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения потребления;

**ограничение подстройки (adjustment cap)** – предел изменения значений базовой нагрузки в процессе подстройки;

1. Построение графика базовой нагрузки осуществляется по методу «10 из 10».
2. Порядок построения графика базовой нагрузки методом «10 из 10»
	1. Сформировать окно построения графика базовой нагрузки:
		1. Включить в окно построения графика базовой нагрузки последние 10 рабочих дней из не более чем 45 календарных дней, предшествующих дню, в отношении которого строится график базовой нагрузки (дню X). При выборе указанных 10 рабочих дней в окно построения графика базовой нагрузки не включаются дни в соответствии с п. 3.1.2 настоящего Порядка.
		2. В окно построения графика базовой нагрузки для энергопринимающего устройства не включаются:
* дни, в которые происходили события управления спросом, за исключением дней, в отношении которых была заявлена неготовность объекта управления к снижению потребления или готовность объекта управления была не подтверждена и заявлена готовность энергопринимающего устройства к снижению потребления;
* дни, в отношении которых отсутствуют данные коммерческого учета электроэнергии за часы из диапазона часов, установленного [п. 4.5](#Договор4_4) Договора для дня построения графика базовой нагрузки;
* дни, в отношении которых Исполнитель заявил о нехарактерном графике потребления энергопринимающего устройства;
* дни, в отношении которых отсутствовала информация о готовности энергопринимающего устройства к снижению потребления.

При этом сутки, в которые энергопринимающее устройство признано неготовым осуществлять снижение потребления в связи с проведенными проверками на первом и втором этапе подтверждения готовности энергопринимающего устройства по причинам, не перечисленным выше в настоящем пункте, включаются в окно построения графика базовой нагрузки.

Если указанные ограничения не позволяют сформировать окно построения графика базовой нагрузки, включающее в себя 10 дней, снижение потребления энергопринимающего устройства признается равным нулю.

* 1. Применить правила исключения:

для построения графика базовой нагрузки используются 10 из 10 рабочих дней, включенных в окно построения графика базовой нагрузки, то есть исключения отсутствуют.

* 1. Провести расчет графика базовой нагрузки. Использовать тип вычисления – среднее арифметическое величины потребления за каждый час суток, за 10 дней, включенных в окно построения графика базовой нагрузки с учетом исключений согласно [пп. 3.1](#Приложение3_1_п3_1), [3.2](#Приложение3_1_п3_2) настоящего Порядка:

, где

*bt* – значение базовой нагрузки в час *t*,

*ctd* – потребление электроэнергии в час *t* в день *d*,

*t* – порядковый номер часа в день *d*, принимает значения от 1 до 24,

d – день из совокупности дней, определенной в соответствии с [пп. 3.1](#Приложение3_1_п3_1), [3.2](#Приложение3_1_п3_2) настоящего Порядка, принимает значения от 1 до 10.

* 1. Осуществить подстройку рассчитанного графика базовой нагрузки. Предусмотрены следующие варианты подстройки графика базовой нагрузки:
* подстройка не осуществляется;
* подстройка осуществляется для графиков базовой нагрузки, рассчитанных для дней, которым предшествовал рабочий день (например, если воскресенье – выходной день, то для понедельника подстройка не применяется);
* подстройка осуществляется для всех графиков базовой нагрузки.

Выбор варианта подстройки осуществляется при проверке возможности применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления энергопринимающего устройства в соответствии с [Приложением №3.5](#Приложение3_5) к Договору.

Использовать симметричную аддитивную подстройку:

, где

*badj\_t*– значение базовой нагрузки в час t с учетом подстройки,

*a* – величина подстройки

Величина подстройки определяется как среднее арифметическое величин разности между потреблением электроэнергии в каждый час периода с 15:00 до 17:00 часов (16-й и 17-й часы) для первой ценовой зоны или с 11:00 до 13:00 часов (12-й и 13-й часы) для второй ценовой зоны рабочего дня X-1, предшествующего расчетному дню X, определенным по данным коммерческого учета электроэнергии, и графиком базовой нагрузки за тот же день и период:

* 1. Независимо от используемого варианта подстройки подстройка не осуществляется, если:
* график базовой нагрузки для дня, предшествующего расчетному дню, не был рассчитан из-за невозможности формирования окна построения в соответствии с [п. 3.1](#Приложение3_1_п3_1) настоящего Порядка либо
* расчетному дню предшествовал день, который не включается в окно построения графика базовой нагрузки в соответствии с [п. 3.1](#Приложение3_1_п3_1) настоящего Порядка.
	1. Проверить необходимость ограничения подстройки, применить ограничение (при необходимости).

Значение базовой нагрузки с учетом подстройки за каждый час не должно быть меньше 0,8 от значения базовой нагрузки без подстройки и не должно превышать 1,2 значения базовой нагрузки без подстройки. Если

, то

.

Если

, то

.

1. Объем снижения потребления энергопринимающего устройства определяется как разность между значением базовой нагрузки с учетом подстройки, определенной в соответствии с [п. 3.4](#Приложение3_1_п3_4) настоящего Порядка, и потреблением электроэнергии по данным коммерческого учета электроэнергии за каждый час периода снижения потребления объекта управления:

, где

*pt* – объем снижения потребления энергопринимающего устройства в час *t*,

*ct* – объем потребления энергопринимающего устройства по данным коммерческого учета электроэнергии в час *t*.

Если в любой из часов события управления спросом энергопринимающее устройство выдает электроэнергию в сеть, то есть , то потребление электроэнергии энергопринимающего устройства принимается равным нулю ().

В случае отсутствия данных коммерческого учета электроэнергии по энергопринимающему устройству в час *t* объем снижения потребления *pt* принимается равным нулю.

Приложение №3.2
к Договору оказания услуг
по управлению спросом на электрическую энергию
№Номер договора от «дата»\_месяц\_ 202\_ г

Порядок определения объема снижения потребления объекта управления с использованием графика базовой нагрузки и порядок построения такого графика

1. При описании алгоритма построения графика базовой нагрузки для объекта управления используются следующие термины:

**график базовой нагрузки объекта управления (baseline)** – расчетный график нагрузки, используемый для моделирования потребления объекта управления, обеспечивающего снижение потребления в рамках события управления спросом, в предположении, что такое событие не произошло;

**окно построения графика базовой нагрузки, окно построения (baseline window)** – совокупность дней, предшествующих расчетному дню (дню X), используемых для построения графика базовой нагрузки;

**правила исключения (exclusion rules)** – правила, определяющие, какие из дней, включенных в окно построения графика базовой нагрузки, исключаются из расчета графика базовой нагрузки;

**метод вычисления (calculation type)** – математический метод, используемый для расчета графика базовой нагрузки на основе информации о потреблении электроэнергии в дни, включенные в окно построения графика базовой нагрузки с учетом правил исключения;

**подстройка графика базовой нагрузки (baseline adjustment)** – приведение графика базовой нагрузки в соответствие с фактическим потреблением в расчетный день;

**аддитивная подстройка графика базовой нагрузки (additive adjustment)** – метод подстройки графика базовой нагрузки, предполагающий формирование подстроенного графика базовой нагрузки как арифметической суммы исходного графика базовой нагрузки и рассчитанной величины подстройки;

**мультипликативная подстройка графика базовой нагрузки (scalar adjustment)** – метод подстройки графика базовой нагрузки, предполагающий формирование подстроенного графика базовой нагрузки как произведения исходного графика базовой нагрузки и рассчитанного коэффициента подстройки;

**асимметричная подстройка графика базовой нагрузки (asymmetric adjustment)** – подстройка, предполагающая изменение исходного графика базовой нагрузки только в сторону увеличения потребления;

**симметричная подстройка графика базовой нагрузки (symmetric adjustment)** – подстройка, предполагающая изменение исходного графика базовой нагрузки как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения потребления;

**ограничение подстройки (adjustment cap)** – предел изменения значений базовой нагрузки в процессе подстройки;

**потребление электроэнергии объекта управления** – арифметическая сумма значений потребления электроэнергии всех энергопринимающих устройств в составе объекта управления, в отношении которых в рассматриваемый день заявлена готовность к снижению потребления.

1. Построение графика базовой нагрузки для объекта управления осуществляется по методу «10 из 10».
2. Порядок построения графика базовой нагрузки для объекта управления методом «10 из 10»
	1. Сформировать окно построения графика базовой нагрузки для объекта управления:
		1. Включить в окно построения графика базовой нагрузки последние 10 рабочих дней из не более чем 45 календарных дней, предшествующих дню, в отношении которого строится график базовой нагрузки (дню X). При выборе указанных 10 рабочих дней в окно построения графика базовой нагрузки не включаются дни в соответствии с п. 3.1.2 настоящего Порядка.
		2. В окно построения графика базовой нагрузки объекта управления не включаются:
* дни, в которые происходили события управления спросом, за исключением дней, в отношении которых была заявлена неготовность объекта управления к снижению потребления и готовность к снижению потребления энергопринимающих устройств, потребление электроэнергии которого должно быть учтено при расчете потребления электроэнергии объекта управления в рассматриваемый день, или дни, в которые готовность объекта управления была не подтверждена на первом этапе;
* дни, в отношении которых отсутствуют данные коммерческого учета электроэнергии;
* дни, в отношении которых Исполнитель заявил о нехарактерном графике потребления одного и более энергопринимающих устройств, потребление электроэнергии которых должно быть учтено при расчете потребления электроэнергии объекта управления в рассматриваемый день;
* дни, в отношении которых отсутствовала информация о готовности объекта управления к снижению потребления.

При этом сутки, в которые объект управления был признан неготовым осуществлять снижение потребления в связи с невозможностью формирования на эти сутки окна построения графика базовой нагрузки объекта управления, включаются в окно построения графика базовой нагрузки объекта управления.

Если указанные ограничения не позволяют сформировать окно построения графика базовой нагрузки, включающее в себя 10 дней, снижение потребления объекта управления признается равным нулю.

* 1. Применить правила исключения:

для построения графика базовой нагрузки объекта управления используются 10 из 10 рабочих дней, включенных в окно построения графика базовой нагрузки объекта управления, то есть исключения отсутствуют.

* 1. Провести расчет графика базовой нагрузки для объекта управления. Использовать тип вычисления – среднее арифметическое величины потребления электроэнергии объекта управления за каждый час суток, за 10 дней, включенных в окно построения графика базовой нагрузки с учетом исключений согласно [пп. 3.1](#Приложение3_2_п3_1), [3.2](#Приложение3_2_п3_2) настоящего Порядка:

, где

*bkt* – значение базовой нагрузки объекта управления, состоящего из k энергопринимающих устройств в час *t*,

*ctd* – значение потребления электроэнергии энергопринимающего устройства в час *t* в день *d*,

*cktd* – значение потребления электроэнергии объекта управления в час *t* в день *d*,

*k –* количество энергопринимающих устройств в составе объекта управления, принимает значения от 2,

*t* – порядковый номер часа в день *d*, принимает значения от 1 до 24,

d – день из совокупности дней, определенной в соответствии с [пп. 3.1](#Приложение3_2_п3_1), [3.2](#Приложение3_2_п3_2) настоящего Порядка, принимает значения от 1 до 10.

* 1. Осуществить подстройку рассчитанного графика базовой нагрузки объекта управления. Предусмотрены следующие варианты подстройки графика базовой нагрузки:
* подстройка не осуществляется;
* подстройка осуществляется для графиков базовой нагрузки, рассчитанных для дней, которым предшествовал рабочий день (например, если воскресенье – выходной день, то для понедельника подстройка не применяется);
* подстройка осуществляется для всех графиков базовой нагрузки.

Выбор варианта подстройки осуществляется при проверке возможности применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления объекта управления в соответствии с [Приложением №3.6](#Приложение3_6) к Договору.

Использовать симметричную аддитивную подстройку:

, где

*badj\_kt*– значение базовой нагрузки объекта управления в час t с учетом подстройки,

*a* – величина подстройки

Величина подстройки определяется как среднее арифметическое величин разности между потреблением электроэнергии объекта управления в каждый час периода с 15:00 до 17:00 часов (16-й и 17-й часы) для первой ценовой зоны или с 11:00 до 13:00 часов (12-й и 13-й часы) для второй ценовой зоны рабочего дня X-1, предшествующего расчетному дню X, определенным по данным коммерческого учета электроэнергии, и графиком базовой нагрузки объекта управления за тот же день и период:

* 1. Независимо от используемого варианта подстройки подстройка не осуществляется, если:
* график базовой нагрузки для дня, предшествующего расчетному дню, не был рассчитан из-за невозможности формирования окна построения в соответствии с [п. 3.1](#Приложение3_2_п3_1) настоящего Порядка либо
* расчетному дню предшествовал день, который не включается в окно построения графика базовой нагрузки в соответствии с [п. 3.1](#Приложение3_2_п3_1) настоящего Порядка.
	1. Проверить необходимость ограничения подстройки, применить ограничение (при необходимости).

Значение базовой нагрузки объекта управления с учетом подстройки за каждый час не должно быть меньше 0,8 от значения базовой нагрузки объекта управления без подстройки и не должно превышать 1,2 значения базовой нагрузки объекта управления без подстройки. Если

, то

.

Если

, то

.

1. Объем снижения потребления объекта управления определяется как разность между значением базовой нагрузки объекта управления с учетом подстройки, определенной в соответствии с [п. 3.4](#Приложение3_2_п3_4) настоящего Порядка, и потреблением электроэнергии объекта управления по данным коммерческого учета электроэнергии за каждый час периода снижения потребления объекта управления:

, где

*pkt* – объем снижения потребления объекта управления в час *t*,

*ckt* – объем потребления объекта управления по данным коммерческого учета электроэнергии в час *t*.

Если в любой из часов события управления спросом энергопринимающее устройство выдает электроэнергию в сеть, то есть , то потребление электроэнергии энергопринимающего принимается равным нулю ().

Если в любой из часов события управления спросом объект управления выдает электроэнергию в сеть, то есть, то потребление электроэнергии объекта управления принимается равным нулю
().

В случае отсутствия данных коммерческого учета электроэнергии по объекту управления в час *t* объем снижения потребления объекта управления *pkt* принимается равным нулю.

Приложение №3.3
к Договору оказания услуг
по управлению спросом на электрическую энергию
№Номер договора от «дата»\_месяц\_ 202\_ г

**Порядок определения объема снижения потребления энергопринимающего устройства на основе сравнения максимальной базовой нагрузки с фактической нагрузкой**

1. При определении объема снижения потребления энергопринимающего устройства на основе сравнения максимальной базовой нагрузки с фактической нагрузкой используются следующие термины:

**максимальная базовая нагрузка (maximum base load)** – значение нагрузки энергопринимающего устройства, которое не должно быть превышено при снижении потребления такого энергопринимающего устройства во время события управления спросом;

**условная максимальная нагрузка (maximum capacity value)** – расчетное значение нагрузки энергопринимающего устройства, характеризующее среднее значение его возможного потребления в условиях отсутствия фактически произошедшего события управления спросом.

1. Максимальная базовая нагрузка устанавливается Исполнителем для каждого часа суток и направляется Заказчику в порядке, установленном [Приложением №4](#Приложение4) к Договору.
2. Порядок расчета значений условной максимальной нагрузки
	1. Для расчета значений условной максимальной нагрузки выбираются 10 последних рабочих дней, предшествующих дню, в отношении которого рассчитывается условная максимальная нагрузка (дню X), из не более чем 45 календарных дней, предшествующих дню построения графика нагрузки.

Для расчета не используются:

* дни, в которые происходили события управления спросом, за исключением дней, в отношении которых была заявлена неготовность объекта управления к снижению потребления или готовность объекта управления была не подтверждена и заявлена готовность энергопринимающего устройства к снижению потребления;
* дни, в отношении которых отсутствуют данные коммерческого учета электроэнергии за часы из диапазона часов, установленного [п. 4.5](#Договор4_4) Договора, для дня расчета значений условной максимальной нагрузки;
* дни, в отношении которых Исполнитель заявил о нехарактерном графике потребления энергопринимающего устройства;
* дни, в отношении которых отсутствовала информация о готовности энергопринимающего устройства к снижению потребления.

При этом сутки, в которые энергопринимающее устройство признано неготовым осуществлять снижение потребления в связи с проведенными проверками на первом и втором этапе подтверждения готовности энергопринимающего устройства по причинам, не перечисленным выше в настоящем пункте, включаются в перечень дней, используемых для расчета значений условной максимальной нагрузки.

Если указанные ограничения не позволяют выбрать 10 дней для расчета значения условной максимальной нагрузки, объем снижения потребления энергопринимающего устройства принимается равным нулю.

* 1. Значение условной максимальной нагрузки определяется как среднее арифметическое величины потребления за каждый час суток, для дня расчета значения условной максимальной нагрузки, за каждый из выбранных в [п. 3.1](#Приложение3_3_п3_1) настоящего Порядка рабочих дней.

, где

– значение условной максимальной нагрузки в час *t*,

*ct,d* – потребление электроэнергии в час *t* в день *d*,

*t* – порядковый номер часа в день *d*, принимает значения от 1 до 24,

*d* – день из совокупности дней, определенной в соответствии с [п. 3.1](#Приложение3_3_п3_1) настоящего Порядка, принимает значения от 1 до 10.

1. Для каждого часа *t* периода снижения потребления объекта управления
* если потребление электроэнергии энергопринимающего устройства по данным коммерческого учета электроэнергии не превышает значение максимальной базовой нагрузки, то объем снижения потребления энергопринимающего устройства *pt* определяется как разность между значением условной максимальной нагрузки и значением максимальной базовой нагрузки;
* если потребление электроэнергии энергопринимающего устройства по данным коммерческого учета электроэнергии превышает значение максимальной базовой нагрузки, то объем снижения потребления энергопринимающего устройства *pt* принимается равным нулю.

В случае отсутствия данных коммерческого учета электроэнергии по энергопринимающему устройству в час *t* объем снижения потребления *pt* принимается равным нулю.

Приложение №3.4
к Договору оказания услуг
по управлению спросом на электрическую энергию
№Номер договора от «дата»\_месяц\_ 202\_ г

**Порядок определения объема снижения потребления энергопринимающего устройства (объекта управления) с использованием заявленного графика нагрузки**

1. Объем снижения потребления энергопринимающего устройства (объекта управления) определяется как разность между значением заявленной нагрузки и потреблением электроэнергии по данным коммерческого учета электроэнергии за каждый час периода снижения потребления энергопринимающего устройства (объекта управления):

, где

*pt* – объем снижения потребления энергопринимающего устройства (объекта управления) в час *t*;

*bt* – значение заявленной нагрузки энергопринимающего устройства (объекта управления) в час *t;*

*ct* – объем потребления электроэнергии энергопринимающего устройства (объекта управления) по данным коммерческого учета электроэнергии в час *t*.

Если в любой из часов события управления спросом энергопринимающее устройство выдает электроэнергию в сеть, то есть , то потребление электроэнергии энергопринимающего устройства принимается равным нулю ().

В случае отсутствия данных коммерческого учета электроэнергии по энергопринимающему устройству (объекту управления) в час t объем снижения потребления pt принимается равным нулю.

Приложение №3.5
к Договору оказания услуг
по управлению спросом на электрическую энергию
№Номер договора от «дата»\_месяц\_ 202\_ г

Порядок подтверждения возможности применения метода

«график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления энергопринимающего устройства

1. Заказчик не позднее чем за 2 рабочих дня до начала расчетного периода осуществляет проверку возможности применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления энергопринимающего устройства.
2. По результатам проверки Заказчик принимает решение о возможности (невозможности) применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления энергопринимающего устройства в следующем расчетном периоде.
3. Результаты проверки направляются Заказчиком Исполнителю в порядке, установленном [Приложением №4](#Приложение4) к Договору.
4. В случае если в результате проверки принято решение о невозможности применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления энергопринимающего устройства, энергопринимающее устройство признается неготовым к снижению потребления независимо от информации, приведенной Исполнителем в уведомлении о готовности объекта управления к снижению потребления в каждые сутки, начиная с первых суток расчетного периода, в отношении которого была проведена проверка, до суток, начиная с которых используется иной метод, применение которого возможно для определения объема снижения потребления энергопринимающего устройства в соответствии с [п. 5](#Приложение3_5_п5_2) настоящего Порядка.
5. В случае принятия Заказчиком решения о невозможности применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления энергопринимающего устройства Исполнитель вправе выбрать иной метод определения объема снижения потребления энергопринимающего устройства. При этом не допускается использовать метод «максимальная базовая нагрузка» для определения объема снижения потребления энергопринимающего устройства, для которого значение RRMSE, рассчитанное в соответствии с [п. 6.2](#Приложение3_5_п6_2) настоящего Порядка, не превышает 0,2. Также не допускается использовать метод «заявленный график нагрузки» для определения объема снижения потребления энергопринимающего устройства, если принято решение о невозможности применения метода «заявленный график нагрузки», в соответствии с [п.7](#Приложение3_5_п7) настоящего Порядка.

О выбранном методе Исполнитель уведомляет Заказчика путем направления информации, необходимой для организации обмена уведомлениями, в формате profile на адрес электронной почты dr.notification@so-ups.ru не менее, чем за 1 рабочий день до начала применения выбранного метода.

1. Порядок проведения проверки возможности применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления энергопринимающего устройства:
	1. Для проверки осуществляется расчет графиков базовой нагрузки для всех рабочих дней в расчетном периоде, в отношении которых Исполнитель уведомил о готовности энергопринимающего устройства в составе объекта управления к снижению потребления и в отношении которых такие графики базовой нагрузки могут быть рассчитаны в соответствии с [Приложением №3.1](#Приложение3_1) к Договору, за исключением дней событий управления спросом, но не менее 10 графиков базовой нагрузки. Если количество рассчитанных графиков базовой нагрузки составляет менее 10, в расчет следует включить необходимое количество графиков базовой нагрузки, рассчитанных в отношении последовательных дней предыдущего расчетного периода, начиная с конца предыдущего расчетного периода, но не более 3 графиков базовой нагрузки. Если в расчетном периоде количество рассчитанных графиков базовой нагрузки энергопринимающего устройства составило менее 7, то проверка не проводится.
	2. Для совокупности дней, указанных в [п. 6.1](#Приложение3_5_п6_1) настоящего Порядка, рассчитать:
* графики базовой нагрузки для каждого из вариантов подстройки, предусмотренных [п. 3.4](#Приложение3_1_п3_4) Приложения №3.1 к Договору. Дальнейшие расчеты проводятся для каждого варианта подстройки отдельно;
* абсолютное отклонение (absolute error) графика базовой нагрузки от потребления электроэнергии по данным коммерческого учета электроэнергии за каждый час из диапазона часов, установленного [п. 4.](#Договор4_4)5 Договора:

;

* средний квадрат отклонения (mean squared error) графика базовой нагрузки от потребления электроэнергии по данным коммерческого учета электроэнергии для совокупности рассматриваемых часов:

;

* среднеквадратическое отклонение (root mean squared error) графика базовой нагрузки от потребления электроэнергии для совокупности рассматриваемых часов:

;

* среднее часовое потребление электроэнергии по данным коммерческого учета электроэнергии для совокупности рассматриваемых часов:

;

* относительное среднеквадратическое отклонение (relative root mean squared error) графика базовой нагрузки от потребления электроэнергии для совокупности рассматриваемых часов:

.

* 1. Результатом расчета являются значения RMSE и RRMSE для каждого из вариантов подстройки.
	2. Решение о возможности применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления энергопринимающего устройства принимается при одновременном выполнении двух условий:
* относительное среднеквадратическое отклонение (relative root mean squared error) графика базовой нагрузки от потребления электроэнергии для совокупности рассматриваемых часов хотя бы для одного из вариантов подстройки не превышает 0,2 и
* двойная величина среднеквадратического отклонения (root mean squared error) графика базовой нагрузки от потребления электроэнергии для совокупности рассматриваемых часов для этого варианта подстройки не превышает величину индикативного снижения потребления энергопринимающего устройства (если в составе объекта управления два и более энергопринимающих устройств) или объем снижения потребления объекта управления (в случае если в составе объекта управления одно энергопринимающее устройство).

При этом при дальнейших расчетах графиков базовой нагрузки должен применяться тот вариант подстройки графика базовой нагрузки, для которого значение RRMSE, определенное в соответствии с п. 6.2 настоящего Порядка, минимально. Если разность между минимальным значением RRMSE и значением RRMSE для иного варианта подстройки по результатам расчета не превышает 0,01, то по желанию Исполнителя допускается применение указанного иного варианта подстройки. О выборе иного варианта подстройки Исполнитель должен уведомить Заказчика путем направления информации, необходимой для организации обмена уведомлениями, в формате profile в ИУС «Demand Response» с помощью API-интерфейса ЭТП не менее, чем за 1 рабочий день до начала применения выбранного метода.

* 1. Решение о невозможности применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления энергопринимающего устройства принимается в случае невыполнения любого из указанных в [п. 6.4](#Приложение3_5_п6_4) настоящего Порядка условий.
1. Порядок проведения проверки возможности применения метода «заявленный график нагрузки» для определения объема снижения потребления энергопринимающего устройства в случае невозможности применения метода «график базовой нагрузки»:
	1. Проверка осуществляется в отношении всех рабочих дней в расчетном периоде, в отношении которых Исполнитель уведомил о готовности энергопринимающего устройства в составе объекта управления к снижению потребления и в отношении которых была передана информация о заявленном графике нагрузки, а также о результатах измерений по точкам учета энергопринимающих устройств, за исключением дней событий управления спросом, но не менее 7 рабочих дней. Если в расчетном периоде количество таких дней составило менее 7, то проверка не проводится.
	2. Для совокупности дней, указанных в [п. 7.1](#Приложение3_5_п7_1) настоящего Порядка, рассчитать:
* абсолютное отклонение (absolute error) заявленного графика нагрузки от потребления электроэнергии по данным коммерческого учета электроэнергии за каждый час из диапазона часов, установленного [п. 4.](#Договор4_4)5 Договора:

;

* средний квадрат отклонения (mean squared error) заявленного графика нагрузки от потребления электроэнергии по данным коммерческого учета электроэнергии для совокупности рассматриваемых часов:

;

* среднеквадратическое отклонение (root mean squared error) заявленного графика нагрузки от потребления электроэнергии для совокупности рассматриваемых часов:

;

* среднее часовое потребление электроэнергии по данным коммерческого учета электроэнергии для совокупности рассматриваемых часов:

;

* относительное среднеквадратическое отклонение (relative root mean squared error) заявленного графика нагрузки от потребления электроэнергии для совокупности рассматриваемых часов:

.

* 1. Результатом расчета являются значения и .
	2. Решение о возможности применения метода «заявленный график нагрузки» для определения объема снижения потребления энергопринимающего устройства принимается при одновременном выполнении двух условий:
* относительное среднеквадратическое отклонение (relative root mean squared error) заявленного графика нагрузки от потребления электроэнергии для совокупности рассматриваемых часов не превышает 0,2 и
* среднеквадратическое отклонение (root mean squared error) заявленного графика нагрузки от потребления электроэнергии для совокупности рассматриваемых часов не превышает величину индикативного снижения потребления энергопринимающего устройства (если в составе объекта управления два и более энергопринимающих устройства) или объем снижения потребления объекта управления (если в составе объекта управления одно энергопринимающее устройство).
	1. Решение о невозможности применения метода «заявленный график нагрузки» для определения объема снижения потребления энергопринимающего устройства принимается в случае невыполнения любого из указанных в [п. 7.4](#Приложение3_5_п7_4) настоящего Порядка условий.

Приложение №3.6
к Договору оказания услуг
по управлению спросом на электрическую энергию
№Номер договора от «дата»\_месяц\_ 202\_ г

Порядок подтверждения возможности применения метода

«график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления объекта управления

1. Заказчик не позднее чем за 2 рабочих дня до начала расчетного периода осуществляет проверку возможности применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления объекта управления.
2. По результатам проверки Заказчик принимает решение о возможности (невозможности) применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления объекта управления в следующем расчетном периоде.
3. Результаты проверки направляются Заказчиком Исполнителю в порядке, установленном [Приложением №4](#Приложение4) к Договору.
4. В случае если в результате проверки принято решение о невозможности применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления объекта управления, объект управления признается неготовым к снижению потребления независимо от информации, приведенной Исполнителем в уведомлении о готовности объекта управления к снижению потребления в каждые сутки, начиная с первых суток расчетного периода, в отношении которого была проведена проверка, до суток, начиная с которых используется метод определения объема снижения потребления отдельно по энергопринимающим устройствам.
5. В случае принятия Заказчиком решения о невозможности применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления объекта управления Исполнитель вправе инициировать подтверждение возможности определения объема снижения потребления отдельно по энергопринимающим устройствам в составе объекта управления (не более 1 раза за период действия Договора). Расчет проводится в соответствии с [п. 6.1](#Приложение3_5_п6_1) Приложения №3.5 к Договору.
6. Порядок проведения проверки возможности применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления объекта управления:
	1. Для проверки осуществляется расчет графиков базовой нагрузки для всех рабочих дней в расчетном периоде, в отношении которых Исполнитель уведомил о готовности одинакового перечня энергопринимающих устройств в составе объекта управления к снижению потребления и в отношении которых такие графики базовой нагрузки могут быть рассчитаны в соответствии с [Приложением №3.1](#Приложение3_1) к Договору, за исключением дней событий управления спросом, но не менее 10 графиков базовой нагрузки. Если количество рассчитанных графиков базовой нагрузки составляет менее 10, в расчет следует включить необходимое количество графиков базовой нагрузки, рассчитанных в отношении последовательных дней предыдущего расчетного периода, начиная с конца предыдущего расчетного периода, но не более 3 графиков базовой нагрузки. Если в расчетном периоде количество рассчитанных графиков базовой нагрузки в отношении одинакового перечня энергопринимающих устройств составило менее 7, то проверка не проводится.
	2. Для совокупности дней, указанных в [п. 6.1](#Приложение3_6_п6_1) настоящего Порядка, рассчитать:
* графики базовой нагрузки объекта управления для каждого из вариантов подстройки, предусмотренных [п. 3.4](#Приложение3_2_п3_4) Приложения №3.2 к Договору. Дальнейшие расчеты проводятся для каждого варианта подстройки отдельно;
* абсолютное отклонение (absolute error) графика базовой нагрузки объекта управления от потребления электроэнергии объекта управления по данным коммерческого учета электроэнергии за каждый час из диапазона часов, установленного [п. 4.5](#Договор4_4) Договора:

;

* средний квадрат отклонения (mean squared error) графика базовой нагрузки объекта управления от потребления электроэнергии объекта управления по данным коммерческого учета электроэнергии для совокупности рассматриваемых часов:

;

* среднеквадратическое отклонение (root mean squared error) графика базовой нагрузки объекта управления от потребления электроэнергии объекта управления для совокупности рассматриваемых часов:

;

* среднее часовое потребление электроэнергии объекта управления по данным коммерческого учета электроэнергии для совокупности рассматриваемых часов:

;

* относительное среднеквадратическое отклонение (relative root mean squared error) графика базовой нагрузки объекта управления от потребления электроэнергии объекта управления для совокупности рассматриваемых часов:

.

* 1. Результатом расчета являются значения RMSE и RRMSE для каждого из вариантов подстройки.
	2. Решение о возможности применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления объекта управления принимается при одновременном выполнении двух условий:
* относительное среднеквадратическое отклонение (relative root mean squared error) графика базовой нагрузки объекта управления от потребления электроэнергии объекта управления для совокупности рассматриваемых часов хотя бы для одного из вариантов подстройки не превышает 0,2 и
* двойная величина среднеквадратического отклонения (root mean squared error) графика базовой нагрузки объекта управления от потребления электроэнергии объекта управления для совокупности рассматриваемых часов для этого варианта подстройки не превышает заявленную величину объема снижения потребления объекта управления.

При этом при дальнейших расчетах графиков базовой нагрузки объекта управления должен применяться тот вариант подстройки графика базовой нагрузки, для которого значение RRMSE, определенное в соответствии с п. 6.2 настоящего Порядка, минимально. Если разность между минимальным значением RRMSE и значением RRMSE для иного варианта подстройки по результатам расчета не превышает 0,01, то по желанию Исполнителя допускается применение указанного иного варианта подстройки. О выборе иного варианта подстройки Исполнитель должен уведомить Заказчика путем направления информации, необходимой для организации обмена уведомлениями, в формате profile в ИУС «Demand Response» с помощью API-интерфейса ЭТП не менее, чем за 1 рабочий день до начала применения выбранного метода.

* 1. Решение о невозможности применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления объекта управления принимается в случае невыполнения любого из условий, указанных в [п. 6.4](#Приложение3_6_п6_4) настоящего Порядка.

Приложение №3.7
к Договору оказания услуг
по управлению спросом на электрическую энергию
№Номер договора от «дата»\_месяц\_ 202\_ г

**Порядок формирования начального окна для построения графика базовой нагрузки и расчета значений условной максимальной нагрузки**

1. Выбор дней для построения начального графика базовой нагрузки энергопринимающего устройства (объекта управления) или расчета значений условной максимальной нагрузки для энергопринимающего устройства осуществляется в следующем порядке:
	1. Если объект управления ранее не использовался для оказания услуг по управлению спросом:
		1. Выбираются последние 10 рабочих дней, предшествующих дню, начиная с которого Исполнитель намерен уведомлять о готовности объекта управления к снижению потребления.
		2. Если выбранные таким образом 10 дней не содержат дней с нехарактерным графиком потребления энергопринимающего устройства, то указанные 10 рабочих дней должны использоваться для построения (начального) графика базовой нагрузки.
		3. Если выбранные в соответствии с [п. 1.1.1](#Приложение3_7_п1_1_1) настоящего Порядка 10 дней содержат один или несколько дней с нехарактерным графиком потребления энергопринимающего устройства, Исполнитель вправе заменить такие дни на другие дни из не более чем 45 календарных дней, предшествующих дню, начиная с которого Исполнитель намерен уведомлять о готовности рассматриваемого энергопринимающего устройства. Необходимость замены дней должна быть обоснована сравнительным расчетом, демонстрирующим уменьшение разброса значений графиков нагрузки в результате такой замены (например, путем расчета отклонения графиков потребления заменяемых дней относительно среднего потребления оставшихся выбранных дней или иным способом).
	2. Если объект управления ранее использовался для оказания услуг по управлению спросом:
		1. Выбираются последние 10 рабочих дней из не более чем 45 календарных дней, предшествующих первому дню, в отношении которого строится график базовой нагрузки (дню X).
		2. В начальное окно построения графика базовой нагрузки энергопринимающего устройства (объекта управления) и расчета значений максимальной базовой нагрузки для энергопринимающего устройства не включаются:
* дни, в которые происходили события управления спросом, за исключением дней, в отношении которых была заявлена неготовность объекта управления к снижению потребления и готовность энергопринимающего устройства к снижению потребления;
* дни, в отношении которых отсутствуют данные коммерческого учета электроэнергии за часы из диапазона часов, установленного [п. 4.](#Договор4_4)5 Договора для дня построения графика базовой нагрузки;
* дни, в отношении которых Исполнитель заявил о нехарактерном графике потребления энергопринимающего устройства;
* дни, в отношении которых отсутствовала информация о готовности энергопринимающего устройства (объекта управления) к снижению потребления.

При этом сутки, в которые энергопринимающее устройство признано неготовым осуществлять снижение потребления в связи с проведенными проверками на первом и втором этапе подтверждения готовности энергопринимающего устройства по причинам, не перечисленным выше в настоящем пункте, включаются в окно построения графика базовой нагрузки.

* + 1. Если дней, соответствующих [пп. 1.2.1](#Приложение3_7_п1_2_1), [1.2.2](#Приложение3_7_п1_2_2) настоящего Порядка, меньше 10, то Исполнитель дополняет их необходимым количеством дней из не более чем 45 календарных дней, предшествующих дню, начиная с которого Исполнитель намерен уведомлять о готовности рассматриваемого энергопринимающего устройства.

Приложение №4
к Договору оказания услуг
по управлению спросом на электрическую энергию
№Номер договора от «дата»\_месяц\_ 202\_ г

Порядок действий Сторон при обмене уведомлениями

1. Настоящий Порядок действий Сторон при обмене уведомлениями (далее – Порядок) устанавливает требования к формату и срокам передачи Исполнителем Заказчику:
* информации, необходимой для организации обмена уведомлениями, в соответствии с настоящим Порядком;
* информации для построения начального графика базовой нагрузки или расчета значений условной максимальной нагрузки;
* уведомлений о готовности объектов управления к снижению потребления;
* информации о результатах измерений по точкам учета энергопринимающих устройств;
* информации о заявленном графике нагрузки энергопринимающих устройств (объекта управления);
* уведомлений о нехарактерном графике потребления энергопринимающих устройств;
* информации о значениях максимальной базовой нагрузки энергопринимающих устройств;
* документов для верификации результатов измерений в соответствии с [п.9.2.](#Приложение2_п9_2) Приложения №2 к Договору,

а также передачи Заказчиком Исполнителю

* уведомлений о возможности использования идентификаторов для обмена уведомлениями или о необходимости замены идентификаторов в соответствии с [п.20.1.5](#Приложение4_п22_1_5) настоящего Порядка;
* уведомлений о возникновении события управления спросом;
* информации о результатах проверки возможности применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления энергопринимающего устройства (объекта управления) в соответствии с Приложениями №№ [3.5](#Приложение3_5)-[3.6](#Приложение3_6) к Договору;
* информации о результатах определения объема снижения потребления объекта управления в соответствии с Приложениями №3.1-3.4 к Договору.
1. Информация, необходимая для организации обмена уведомлениями направляется Исполнителем из ЭТП в ИУС «Demand Response» в соответствии с [п. 1](#Приложение4_п13)1 настоящего Порядка после публикации протокола о составе субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по управлению спросом на электрическую энергию, на официальном сайте Заказчика в сети Интернет.
2. Исполнитель обеспечивает передачу уведомлений о готовности к снижению потребления, результатов измерений по точкам учета энергопринимающих устройств, а также в случаях, предусмотренных Договором, информации о заявленном графике нагрузки энергопринимающих устройств, уведомлений о нехарактерном графике потребления энергопринимающих устройств, информации о значениях максимальной базовой нагрузки энергопринимающих устройств в отношении каждого рабочего дня расчетного периода независимо от количества происшедших в расчетном периоде событий управления спросом.
3. Исполнитель обеспечивает передачу информации, необходимой для построения начального графика базовой нагрузки или расчета значений условной максимальной нагрузки, в отношении энергопринимающих устройств независимо от используемого метода определения объема снижения потребления.
4. Уведомления о готовности к снижению потребления, результаты измерений по точкам учета энергопринимающих устройств, информация о заявленном графике нагрузки энергопринимающих устройств, уведомления о нехарактерном графике потребления энергопринимающих устройств, информация о значениях максимальной базовой нагрузки энергопринимающих устройств, информация для построения начального графика базовой нагрузки или расчета значений условной максимальной нагрузки и уведомления о возникновении события управления спросом передаются в виде электронных документов, сформированных посредством языка XML.
5. Описание форматов электронных документов, используемых для обмена уведомлениями, размещено на официальном сайте Заказчика в сети Интернет в подразделе «Регламентирующие и иные документы» раздела «Технология ценозависимого потребления» по адресу <https://www.so-ups.ru/fileadmin/files/company/markets/dr/docs/dr_files_form_170523.pdf>. Изменения в описание форматов публикуются не позднее чем за 5 рабочих дней до начала периода оказания услуг, при этом не допускается изменение форматов электронных документов, используемых в течение периода оказания услуг.
6. Документы для верификации результатов измерений передаются в виде электронных копий документов в формате Adobe PDF, Adobe TIFF, JPEG (качество – не менее 200 точек на дюйм), c сохранением всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка, исходящего номера, даты и т.п.) или в виде электронных документов, сформированных посредством языка XML. Документы для верификации результатов измерений подписываются с применением электронной подписи и отправляются Исполнителем на адрес электронной почты Заказчика dr.notification@so-ups.ru.
7. Уведомления и информация, указанные в пп. 3, 4 настоящего Порядка, направляются посредством электронной почты с применением электронной подписи.
8. Уведомления и информация, указанные в пп. 3, 4, 7 настоящего Порядка, отправляются Исполнителем на адрес электронной почты Заказчика dr.notification@so-ups.ru с адресов электронной почты Исполнителя, указанных в перечне лиц, уполномоченных осуществлять обмен информацией, направленном Заказчику в соответствии с [п. 11.1](#Приложение4_п11_1) настоящего Порядка. Допускается передача информации напрямую через ВЭБ-интерфейс личного кабинета Исполнителя в ИУС «Demand Response» либо посредством API-интерфейса.
9. Отправка Заказчиком Исполнителю уведомлений о возможности использования идентификаторов для обмена уведомлениями или о необходимости замены идентификаторов, уведомлений о событии управления спросом, подтверждения получения данных коммерческого учета электроэнергии и возможности применения метода «график базовой нагрузки» в соответствии [п.](#Договор5_1_2) 1 настоящего Порядка, осуществляется на адреса электронной почты Исполнителя, указанные в перечне лиц, уполномоченных осуществлять обмен информацией, со следующих адресов:

dr.notification@so-ups.ru,

golovko-av@so-ups.ru,

kuleshov-ma@so-ups.ru,

svc-dr@so-ups.ru,

suzhev-pv@so-ups.ru,

zagitov-ff@so-ups.ru.

1. Порядок передачи информации, необходимой для организации обмена уведомлениями
	1. Информация, необходимая для организации обмена уведомлениями, должна содержать:
* перечень лиц, уполномоченных осуществлять обмен информацией;
* перечень идентификаторов агрегатора, объектов управления, энергопринимающих устройств, приборов учета электрической энергии, информацию о методе определения объема снижения потребления электрической энергии (с указанием типа подстройки для метода «график базовой нагрузки»), который будет использоваться в первый месяц оказания услуг для энергопринимающих устройств (объектов управления), информацию о гарантирующем поставщике (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) и сетевой организации, с которыми у потребителя заключены договоры, а также информацию для расчета объема потребления электроэнергии энергопринимающего устройства по данным коммерческого учета электроэнергии.
	1. Передача информации, необходимой для организации обмена уведомлениями, осуществляется в виде электронного документа формата profile, сформированного посредством расширяемого языка разметки (Extensible Markup Language – XML) в соответствии со спецификацией 1.0 (далее – язык XML).
	2. Информация, необходимая для организации обмена уведомлениями, с помощью средств автоматизации и API-интерфейса ЭТП, формируется и передается Исполнителем в ИУС «Demand Response» Заказчика.
	3. Информация, необходимая для организации обмена уведомлениями, считается корректной и принимается к учету Заказчиком в случае, если она содержит все необходимые данные и в них отсутствуют ошибки.
	4. Информация, необходимая для организации обмена уведомлениями, вступает в силу не ранее дня, следующего за днем принятия к учету Заказчиком информации, необходимой для организации обмена уведомлениями, но не позднее последнего дня периода оказания услуг.
	5. В случае необходимости корректировки информации, необходимой для организации обмена уведомлениями, Исполнитель направляет Заказчику заявку на изменение информации на ЭТП и после ее согласования со стороны Заказчика повторно формирует и направляет Заказчику информацию, необходимую для организации обмена уведомлениями, в соответствии с п. 11.3 настоящего Порядка.
	6. При необходимости изменения перечня лиц, уполномоченных осуществлять обмен информацией, Исполнитель направляет Заказчику новый перечень лиц, уполномоченных осуществлять обмен информацией, в формате profile не менее чем за 1 рабочий день до начала участия в обмене информацией измененного состава лиц.
1. Порядок передачи информации для построения начального графика базовой нагрузки или расчета значений условной максимальной нагрузки
	1. Передача информации для построения начального графика базовой нагрузки или расчета значений условной максимальной нагрузки на сутки X, в отношении которых было подано первое уведомление о готовности энергопринимающего устройства в период оказания услуг, указанный в [пп. 4.1](#Договор4_1), [4.2](#Договор4_2) Договора, производится до 12:00 (МСК) суток X+1, где X, X+1 – рабочие дни. В случае возникновения технических проблем передача данных может быть произведена не позднее 12:00 суток X+2, где X+2 – рабочий день.
	2. Передача информации, указанной в [п. 12.1](#Приложение4_п14_1) настоящего Порядка, осуществляется в виде электронного документа формата window, сформированного посредством языка XML.
	3. Выбор дней для построения начального графика базовой нагрузки и расчета значений условной максимальной нагрузки осуществляется в соответствии с [Приложением №3.7](#Приложение3_7) к Договору.
	4. Информация для построения начального графика базовой нагрузки или расчета значений условной максимальной нагрузки должна быть направлена Исполнителем Заказчику в случае, если объект управления не использовался для оказания услуг по управлению спросом в предыдущем расчетном периоде или если в начальное окно построения графика базовой нагрузки должны быть включены дни в соответствии с п. 1.2.3 [Приложения № 3.7](#Приложение3_7) к Договору.
	5. Результаты измерений за 10 рабочих дней, необходимые для построения начального графика базовой нагрузки или расчета значений условной максимальной нагрузки, передаются Исполнителем после успешной загрузки электронного документа формата window. При передаче информации о результатах измерений используется формат 80020. Результаты измерений передаются электронным сообщением с темой письма 80020 или загружаются через ВЭБ-интерфейс ИУС «Demand Response».
2. Порядок передачи уведомлений о готовности объекта управления к снижению потребления
	1. Уведомление о готовности объекта управления к снижению потребления должно содержать информацию о готовности (неготовности) каждого объекта управления Исполнителя и энергопринимающих устройств в его составе к снижению потребления в предстоящие рабочие сутки.
	2. Уведомление о готовности объектов управления к снижению потребления в сутки Х направляется Исполнителем Заказчику не позднее 9:30 (МСК) суток Х-1.
	3. При передаче уведомлений о готовности объектов управления к снижению потребления используется формат availability.
3. Порядок передачи результатов измерений Исполнителем по точкам учета потребителей, участвующих в групповом управлении изменением нагрузки
	1. Передача результатов измерений за сутки X производится до 12:00 (МСК) суток X+1, где X, X+1 – рабочие дни. В случае возникновения технических проблем передача данных может быть произведена не позднее 12:00 суток X+2, где X+2 – рабочий день.
	2. При передаче результатов измерений используется формат 80020.
4. Порядок передачи информации о заявленном графике нагрузки энергопринимающих устройств (объекта управления)
	1. Информация о заявленном графике нагрузки энергопринимающих устройств (объекта управления) на сутки Х направляется Исполнителем Заказчику не позднее 09:30 (МСК) суток (Х-1).
	2. При передаче информации о заявленном графике нагрузки энергопринимающих устройств (объекта управления) используется формат schedule.
5. Порядок передачи информации о нехарактерном графике потребления энергопринимающего устройства в рассматриваемые сутки
	1. Информация о нехарактерном графике потребления энергопринимающего устройства в сутки Х направляется Исполнителем Заказчику не ранее суток (X+1) и не позднее 16:00 (МСК) суток (X+2), где X+1, Х+2 – рабочие дни. При этом информация о нехарактерном графике потребления энергопринимающего устройства не может быть подана в отношении суток, в которые произошло событие управления спросом, если было подано уведомление о готовности объекта управления и готовности энергопринимающего устройства в его составе к снижению потребления.
	2. При передаче информации о нехарактерном графике нагрузки энергопринимающих устройств используется формат replace.
6. Порядок передачи информации о значениях максимальной базовой нагрузки энергопринимающих устройств
	1. Информация о значениях максимальной базовой нагрузки энергопринимающего устройства, которая будет учитываться при расчете объема снижения потребления в сутки X, направляется Исполнителем Заказчику не позднее 09:30 (МСК) суток (X-1), и не чаще одного раза в отношении расчетного периода.
	2. Информация о значениях максимальной базовой нагрузки энергопринимающего устройства направляется Исполнителем Заказчику в том числе, если энергопринимающее устройство использовалось для оказания услуг по управлению спросом в предыдущем расчетном периоде и объем снижения потребления определялся с помощью метода «максимальная базовая нагрузка».
	3. При передаче значений максимальной базовой нагрузки энергопринимающих устройств используется формат mbl.
7. Требования к сообщениям электронной почты, используемым при обмене уведомлениями:
	1. В поле «Тема письма» (Subject) электронного сообщения должно быть указано:

80020 – для передачи информации о результатах измерений;

availability – для уведомлений о готовности объекта управления;

mbl – для передачи значений максимальной базовой нагрузки;

replace – для передачи информации о нехарактерном графике потребления энергопринимающего устройства;

schedule – для передачи информации о заявленном графике нагрузки энергопринимающих устройств (объекта управления);

verify – для передачи документов для верификации результатов измерений;

window – информация для построения начального графика базовой нагрузки или расчета значений условной максимальной нагрузки.

* 1. В электронное сообщение должен быть вложен файл, содержащий электронный документ.
	2. Электронные сообщения обрабатываются в порядке поступления независимо от порядкового номера и даты.
	3. Файлы XML, содержащиеся в электронном сообщении, обрабатываются в соответствии с типом документа и его номером. При этом не принимаются и не обрабатываются файлы, имеющие номер документа меньший, нежели тот, который уже обработан для документов данного типа за те же отчетные сутки.
	4. При наличии у Заказчика принятого документа за отчетные сутки и при получении электронного документа с большим номером за те же отчетные сутки и не имеющего ошибок формата, вся информация, переданная предыдущим документом, удаляется, при этом для целей настоящего Договора используется информация из документа, имеющего больший номер.
1. Порядок передачи уведомлений о событии управления спросом
	1. Уведомление о событии управления спросом должно содержать информацию о возникновении в предстоящие рабочие сутки события управления спросом либо его отсутствии, а в случае возникновения события управления спросом – также о часе его начала для каждого объекта управления Исполнителя.
	2. Уведомление о событии управления спросом в сутки Х направляется Заказчиком Исполнителю в срок до 18:00 (МСК) суток (Х-1).
	3. При передаче уведомлений о событии управления спросом используется формат event.
2. Порядок взаимодействия Сторон при организации обмена информацией, указанной в п. [11.1](#Приложение4_11_1) настоящего Порядка
	1. Если объект управления ранее не использовался для оказания услуг по управлению спросом:
		1. Исполнитель до начала оказания услуг формирует и направляет Заказчику перечень лиц, уполномоченных осуществлять обмен информацией, а также перечень идентификаторов агрегатора, объектов управления, энергопринимающих устройств, приборов учета электрической энергии, информацию о методе определения объема снижения потребления электрической энергии (с указанием типа подстройки для метода «график базовой нагрузки»), который будет использоваться в первый месяц оказания услуг для энергопринимающих устройств (объектов управления) и информацию для расчета объема потребления электроэнергии энергопринимающего устройства по данным коммерческого учета электроэнергии.

Кроме того, в случае несоответствия объема снижения потребления в расчете, проведенном на этапе проведения конкурентного отбора, объему снижения потребления объекта управления (если в составе объекта управления одно энергопринимающее устройство), указанному в [Приложении №1](#Приложение1) к Договору, или индикативному объему снижения потребления энергопринимающего устройства (если в составе объекта управления два и более энергопринимающих устройств), указанному в [Приложении №1.1](#Приложение1_1) к Договору, Исполнитель дополнительно представляет Заказчику расчет, подтверждающий возможность (невозможность) применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления, выполненный в соответствии с Приложениями №№ [3.5](#Приложение3_5)-[3.6](#Приложение3_6) к Договору.

* + 1. Идентификаторы агрегатора, объектов управления, энергопринимающих устройств и приборов учета формируются в соответствии с Описанием форматов электронных документов, используемых для обмена уведомлениями, которое размещено на официальном сайте Заказчика в сети Интернет в подразделе «Регламентирующие и иные документы» раздела «Технология ценозависимого потребления» по адресу

<https://www.so-ups.ru/fileadmin/files/company/markets/dr/docs/dr_files_form_170523.pdf>.

* + 1. Информация для расчета объема потребления электроэнергии энергопринимающего устройства по данным коммерческого учета электроэнергии включает в себя номер измерительного канала прибора учета электроэнергии и направление перетока (знак «+» или «–»), с которым должны учитываться результаты измерений по рассматриваемому измерительному каналу при расчете объема потребления электроэнергии.
		2. Сформированные Исполнителем идентификаторы должны быть уникальными. Под уникальными идентификаторами понимаются идентификаторы, не использованные ранее другими агрегаторами управления спросом. Неуникальные идентификаторы подлежат замене в соответствии с [п. 20.1.5](#Приложение4_п21_1_5) настоящего Порядка.
		3. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения от Исполнителя перечня ответственных лиц, перечня идентификаторов подтверждает возможность использования указанных идентификаторов для обмена уведомлениями в порядке, предусмотренном [Приложением №4](#Приложение4) к Договору, или уведомляет Исполнителя о необходимости замены идентификаторов с указанием идентификаторов, подлежащих замене.
		4. Заказчик после подтверждения возможности использования идентификаторов уведомляет Исполнителя о возможности приступить к оказанию услуг.
	1. Если объект управления ранее использовался для оказания услуг по управлению спросом:
		1. Исполнитель до начала оказания услуг уведомляет Заказчика о сохранении ранее использовавшихся идентификаторов или о необходимости корректировки идентификаторов путем направления информации в формате profile.

Кроме того, в случае несоответствия объема снижения потребления в расчете, проведенном на этапе проведения конкурентного отбора, объему снижения потребления объекта управления (если в составе объекта управления одно энергопринимающее устройство), указанному в [Приложении №1](#Приложение1) к Договору, или индикативному объему снижения потребления энергопринимающего устройства (если в составе объекта управления два и более энергопринимающих устройств), указанному в [Приложении №1.1](#Приложение1_1) к Договору, Исполнитель дополнительно представляет Заказчику расчет, подтверждающий возможность (невозможность) применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления, выполненный в соответствии с Приложениями №№ [3.5](#Приложение3_5)-[3.6](#Приложение3_6) к Договору.

* + 1. В случае сохранения ранее использовавшихся идентификаторов Заказчик в течение 1 рабочего дня подтверждает возможность использования указанных идентификаторов для обмена уведомлениями в порядке, предусмотренном настоящим Порядком.
		2. В случае необходимости корректировки ранее использовавшихся идентификаторов взаимодействие Сторон осуществляется в соответствии с пп. [20.1.1](#Приложение4_п18_1_1) – [20.1.5](#Приложение4_п18_1_5) настоящего Порядка.

Приложение №5а
к Договору оказания услуг по
управлению спросом на электрическую энергию
№Номер договора от «дата»\_месяц\_ 202\_ г

**начало формы**

**Акт об оказании услуг №\_\_\_\_\_\_\_\_[[5]](#footnote-5)**

по Договору оказания услуг

по управлению спросом на электрическую энергию

 №\_\_\_-РСУ/4 от \_\_.\_\_.20\_\_

за \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

г. Москва \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС») [,в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_][[6]](#footnote-6), именуемое далее «Заказчик», с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) [,в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]6, именуемое далее «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», составили и подписали настоящий акт о следующем:

1. На основании Договора оказания услуг по управлению спросом на электрическую энергию №\_\_\_-РСУ/4 от \_\_.\_\_.20\_\_ (далее – Договор) Исполнителем оказаны Заказчику услуги по управлению спросом на электрическую энергию за расчетный период в объеме, определенном в соответствии с Порядком определения объемов оказанных услуг по управлению спросом (Приложение №3 к Договору) и указанном в таблице №1.

2. Стоимость оказанных услуг за расчетный период определена в соответствии с пунктом 7.1 Договора и приведена в таблице №1[[7]](#footnote-7).

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта агрегированного управления спросом | Плановый объем оказания услугVплан, МВт[[8]](#footnote-8) | Коэффициент готовности к снижению потребленияkгот[[9]](#footnote-9) | Коэффициент подтверждения объема снижения потребленияkфакт8 | Объем оказанных услугVфакт, МВт8 | Цена оказания услуг, без НДС,Ц, руб. за МВт в мес. | Стоимость оказанных услуг, без НДС, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого стоимость оказанных услуг, без НДС, руб.** |  |
| **НДС[[10]](#footnote-10), руб.** |  |
| **Итого стоимость оказанных услуг, с НДС, руб.** |  |

3. Вышеуказанные услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме.

4. Претензии со стороны Заказчика к Исполнителю отсутствуют.

5. Лица, подписавшие настоящий акт от имени Заказчика и Исполнителя, подтверждают свои полномочия при подписании акта и свидетельствуют, что каких-либо ограничений на подписание подобного рода документов не установлено.

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик[[11]](#footnote-11) | Исполнитель |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| М.П. | М.П. |
|  |  |
|  |  |

**конец формы**

Приложение №5б
к Договору оказания услуг по
управлению спросом на электрическую энергию
№Номер договора от «дата»\_месяц\_ 202\_ г

**начало формы**

**Акт об оказании услуг №\_\_\_\_\_\_\_\_**

по Договору оказания услуг

по управлению спросом на электрическую энергию

 №\_\_\_-РСУ/4 от \_\_.\_\_.20\_\_

за \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

г. Москва \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС») [,в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], именуемое далее «Заказчик», с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) [,в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]6, именуемое далее «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», составили и подписали настоящий акт о следующем:

1. На основании Договора оказания услуг по управлению спросом на электрическую энергию №\_\_\_-РСУ/4 от \_\_.\_\_.20\_\_ (далее – Договор) услуги по управлению спросом на электрическую энергию за \_\_\_\_\_\_ (месяц) 20\_\_\_ г. оказаны не были.

2. В соответствии с пунктом 5.1.12 Договора Исполнитель обязан оплатить Заказчику штраф.

3. Сумма штрафа, рассчитанная в соответствии с пунктом 7.2 Договора, и признанная Исполнителем, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*указать сумму прописью*)\_ рублей \_\_ копеек, НДС не облагается

4. Штраф подлежит оплате в течение 15 рабочих дней со дня подписания настоящего Акта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика, указанный в пункте 16 Договора. Днем подписания настоящего Акта считается дата подписания его Заказчиком.

5. Лица, подписавшие настоящий акт от имени Заказчика и Исполнителя, подтверждают свои полномочия при подписании акта и свидетельствуют, что каких-либо ограничений на подписание подобного рода документов не установлено.

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик | Исполнитель |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| М.П. | М.П. |
|  |  |
|  |  |

**конец формы**

Приложение №5в
к Договору оказания услуг по
управлению спросом на электрическую энергию
№Номер договора от «дата»\_месяц\_ 202\_ г

**начало формы**

**Акт об оказании услуг №\_\_\_\_\_\_\_\_**

по Договору оказания услуг

по управлению спросом на электрическую энергию

 №\_\_\_-РСУ/4 от \_\_.\_\_.20\_\_

за \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

г. Москва \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС») [,в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], именуемое далее «Заказчик», с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) [,в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], именуемое далее «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», составили и подписали настоящий акт о следующем:

1. На основании Договора оказания услуг по управлению спросом на электрическую энергию №\_\_\_-РСУ/4 от \_\_.\_\_.20\_\_ (далее – Договор) Исполнителем оказаны Заказчику услуги по управлению спросом на электрическую энергию за расчетный период в объеме, определенном в соответствии с Порядком определения объемов оказанных услуг по управлению спросом (Приложение №3 к Договору) и указанном в таблице №1.

2. Стоимость оказанных услуг за расчетный период определена в соответствии с пунктом 7.1 Договора и приведена в таблице №1.

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта агрегированного управления спросом | Плановый объем оказания услугVплан, МВт | Коэффициент готовности к снижению потребленияkгот | Коэффициент подтверждения объема снижения потребленияkфакт | Объем оказанных услугVфакт, МВт | Цена оказания услуг, без НДС,Ц, руб. за МВт в мес. | Стоимость оказанных услуг, без НДС, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого стоимость оказанных услуг, без НДС, руб.** |  |
| **НДС, руб.** |  |
| **Итого стоимость оказанных услуг, с НДС, руб.** |  |

3. Вышеуказанные услуги оказаны Исполнителем:
- по объектам управления Объект №\_\_\_ (указать Объекты) надлежащим образом и в полном объеме;

- по объектам управления Объект №\_\_ (указать Объекты) не в полном объеме /не оказаны.

4. Претензии со стороны Заказчика к Исполнителю:

- по объектам управления № Объект №\_\_\_ (указать Объекты) отсутствуют;

- по объектам управления № Объект №\_\_\_ (указать Объекты) в соответствии с пунктом 5.1.12 Договора Исполнитель обязан оплатить Заказчику штраф.

5. Сумма штрафа, рассчитанная в соответствии с пунктом 7.2 Договора, и признанная Исполнителем, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_(*указать сумму прописью*)\_рублей \_\_копеек, НДС не облагается.

6. С момента подписания Сторонами настоящего Акта Стороны прекращают взаимные обязательства путем проведения зачета на сумму \_\_\_\_\_(*указать сумму прописью*) рублей \_\_\_\_ копеек в отношении следующих требований:

- часть требования Исполнителя к Заказчику об оплате стоимости оказанных услуг за расчетный период по Договору, указанной в пункте 2 настоящего Акта, в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать сумму прописью*) рублей \_\_\_\_ копеек, в том числе НДС (20 %) в размере \_\_\_\_\_\_ (*указать сумму прописью*) рублей \_\_ копеек, и

- требование Заказчика к Исполнителю об оплате штрафа, указанного в пункте 5 настоящего Акта, в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать сумму прописью*) рублей \_\_\_\_ копеек, НДС не облагается.

После проведения зачета взаимных требований сумма, подлежащая оплате Заказчиком, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать сумму прописью*) рублей \_\_\_\_ копеек*, в том числе НДС (20 %) в размере \_\_\_\_\_\_ (указать сумму прописью) рублей \_\_ копеек*.

Обязательство Исполнителя по оплате штрафа, указанного в пункте 5 настоящего Акта, прекращено.

7. Лица, подписавшие настоящий акт от имени Заказчика и Исполнителя, подтверждают свои полномочия при подписании акта и свидетельствуют, что каких-либо ограничений на подписание подобного рода документов не установлено.

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик | Исполнитель |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| М.П. | М.П. |
|  |  |
|  |  |

**конец формы**

Приложение №5г
к Договору оказания услуг по
управлению спросом на электрическую энергию
№Номер договора от «дата»\_месяц\_ 202\_ г

**начало формы**

**Акт об оказании услуг №\_\_\_\_\_\_\_\_**

по Договору оказания услуг

по управлению спросом на электрическую энергию

 №\_\_\_-РСУ/4 от \_\_.\_\_.20\_\_

за \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

г. Москва \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС») [,в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], именуемое далее «Заказчик», с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) [,в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], именуемое далее «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», составили и подписали настоящий акт о следующем:

1. На основании Договора оказания услуг по управлению спросом на электрическую энергию №\_\_\_-РСУ/4 от \_\_.\_\_.20\_\_ (далее – Договор) Исполнителем оказаны Заказчику услуги по управлению спросом на электрическую энергию за расчетный период в объеме, определенном в соответствии с Порядком определения объемов оказанных услуг по управлению спросом (Приложение №3 к Договору) и указанном в таблице №1.

2. Стоимость оказанных услуг за расчетный период определена в соответствии с пунктом 7.1 Договора и приведена в таблице №1.

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта агрегированного управления спросом | Плановый объем оказания услугVплан, МВт | Коэффициент готовности к снижению потребленияkгот | Коэффициент подтверждения объема снижения потребленияkфакт | Объем оказанных услугVфакт, МВт | Цена оказания услуг, без НДС,Ц, руб. за МВт в мес. | Стоимость оказанных услуг, без НДС, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого стоимость оказанных услуг, без НДС, руб.** |  |
| **НДС, руб.** |  |
| **Итого стоимость оказанных услуг, с НДС, руб.** |  |

3. Вышеуказанные услуги оказаны Исполнителем:
- по объектам управления Объект №\_\_\_ (указать Объекты) надлежащим образом и в полном объеме;

- по объектам управления Объект №\_\_ (указать Объекты) не в полном объеме /не оказаны.

4. Претензии со стороны Заказчика к Исполнителю:

- по объектам управления № Объект №\_\_\_ (указать Объекты) отсутствуют;

- по объектам управления № Объект №\_\_\_ (указать Объекты) в соответствии с пунктом 5.1.12 Договора Исполнитель обязан оплатить Заказчику штраф.

5. Сумма штрафа, рассчитанная в соответствии с пунктом 7.2 Договора, и признанная Исполнителем, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_(*указать сумму прописью*)рублей \_\_ копеек, НДС не облагается.

6. С момента подписания Сторонами настоящего Акта Стороны прекращают взаимные обязательства путем проведения зачета на сумму \_\_\_\_\_(*указать сумму прописью*) рублей \_\_\_\_ копеек, в отношении следующих требований:

- требование Исполнителя к Заказчику об оплате стоимости оказанных услуг за расчетный период по Договору, указанной в пункте 2 настоящего Акта, в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать сумму прописью*) рублей \_\_\_\_ копеек, в том числе НДС (20 %) в размере \_\_\_\_\_\_ (*указать сумму прописью*) рублей \_\_ копеек, и

- часть требования Заказчика к Исполнителю об оплате штрафа, указанного в пункте 5 настоящего Акта, в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать сумму прописью*) рублей \_\_\_\_ копеек, НДС не облагается.

После проведения зачета взаимных требований сумма, подлежащая оплате Исполнителем, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать сумму прописью*) рублей \_\_\_\_ копеек, НДС не облагается.

Штраф подлежит оплате в течение 15 рабочих дней со дня подписания настоящего Акта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика, указанный в пункте 16 Договора. Днем подписания настоящего Акта считается дата подписания его Заказчиком.

Обязательство Заказчика по оплате стоимости оказанных услуг за расчетный период по Договору, указанной в пункте 2 настоящего Акта, прекращено.

7. Лица, подписавшие настоящий акт от имени Заказчика и Исполнителя, подтверждают свои полномочия при подписании акта и свидетельствуют, что каких-либо ограничений на подписание подобного рода документов не установлено.

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик | Исполнитель |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| М.П. | М.П. |
|  |  |
|  |  |

**конец формы**

1. Адрес электронной торговой площадки в сети интернет: <https://etp.so-ups.ru/> [↑](#footnote-ref-1)
2. Положение о порядке проведения отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности, размещено на официальном сайте Заказчика в сети Интернет в разделе «Деятельность/Оптовые рынки/Рынок системных услуг» по адресу: <http://so-ups.ru/index.php?id=markets_asm_reg> [↑](#footnote-ref-2)
3. Таблица заполняется в соответствии с заявкой (заявками) Исполнителя на участие в конкурентном отборе. [↑](#footnote-ref-3)
4. Установленная мощность объектов по производству электроэнергии, обеспечивающих энергоснабжение энергопринимающего устройства в границах балансовой принадлежности энергопринимающего устройства (заполняется при наличии таких объектов). [↑](#footnote-ref-4)
5. По вопросам, связанным с формированием, согласованием и направлением первичных учетных документов, необходимо обращаться в Департамент экономики и финансов АО «СО ЕЭС» по телефону
+7 (499) 788-18-32 или электронной почте ozerova-tm@so-ups.ru. [↑](#footnote-ref-5)
6. Указывается при оформлении актов на бумажном носителе. [↑](#footnote-ref-6)
7. Заполняется в отношении всех объектов, указанных в Приложении № 1 к Договору. [↑](#footnote-ref-7)
8. Указывается в виде десятичной дроби с точностью до 4 десятичных знаков. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. [↑](#footnote-ref-8)
9. Указывается в виде обыкновенной дроби, 0 или 1. [↑](#footnote-ref-9)
10. Если Исполнитель освобожден от уплаты НДС в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, то в графе «НДС» ставится прочерк, а к Акту об оказании услуг прикладывается информационное письмо (форма №26.2-7) или иной документ территориального органа Федеральной налоговой службы, подтверждающий переход на упрощенную систему налогообложения. [↑](#footnote-ref-10)
11. Поле заполняется Заказчиком. [↑](#footnote-ref-11)